Одобрена с Решение №РД-25-32/17.02.2015 г.						на Изпълнителния Директор на

УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

### „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ) ЗА НУЖДИТЕ НА „КАИЛ” И „КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ” ПРИ УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, КАКТО И ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА РАБОТА С ИЗДЕЛИЯТА

### /МЕДИЦИНСКОТО ОБОРУДВАНЕ/.”

гр. София

УМБАЛ „Света Екатерина„ ЕАД

2015 г.

# СЪДЪРЖАНИЕ

| Част | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Решение за откриване на процедура |
| 2 | Обявление за поръчка |
| 3 | Указания към участниците за изготвяне на документацията |
| 4 | Пълно описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции; |
| 5 | Техническа спецификация |
| А | Образец на Оферта с Приложение № 1 към нея |
| Б | Образец на Техническо предложение по обособена позиция с Приложение № 1 към него |
| В | Образец на Предлагана цена по обособена позиция с Приложение № 1 към нея |
| Г | Образец на проект на договор |
| Д | Образец на декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.5, ал.2, т.1-5 от ЗОП; |
| Е | Образец на декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП; |
| Ж | Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител |
| З | Образец на декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП |
| И | Образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; |
| Й | Образец на декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. |

Част З

Университетска  многопрофилна  болница  за  активно лечение  “Света Екатерина” ЕАД

УКАЗАНИЯ  КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Участникът в процедурата:

1. следва да представи документи и информация удостоверяващи неговия статут;

2. трябва да има платена гаранция за участие.

3. следва да е реализирал оборот от продажбата на медицински изделия (медицинско оборудване) за 2013 г, в размер на 50 на сто от  размера на посочените от Възложителя в т.7 от решението за откриване на процедурата, максимални прогнозни стойности по съответните обособени позиции за които участва.

4. трябва да има изпълнени договори по ЗОП или НВМОП или изпълнението на договори към възложители извън тези, посочени в обхвата на ЗОП, за доставки на медицински изделия (медицинско оборудване), за последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

5. трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ.

6. следва да притежава удостоверение за търговия на едро с медицински изделия по чл. 79, ал. 3, т. 1 от ЗМИ, издадено от ИАЛ или разрешение за търговия на едро с медицински изделия по чл. 79, ал. 3, т. 2 от ЗМИ, издадено от ИАЛ.

7. На името на участника следва да има издадено оторизационно писмо:

А/ от производителят на  медицинското изделие /МО /

или

Б/ от упълномощеният  представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ,

удостоверяващо правата за медицинско представителство и търговия на територията на цялата страна, или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура и съдържащо изявление,  че производителят или неговият упълномощен представител, ще осигури безопасното инсталиране на оборудването и ще гарантира поддръжката му и кое е лицето в Република България, определено от тях да извърши монтажа на оборудването и да осигурява поддръжката му /с посочване на точен адрес, телефон за връзка и факс/;

8. следва да представи доказателства, че лицето в Република България, определено от производителят на съответното медицинско оборудване или неговият упълномощен представител, което ще извърши монтажа на оборудването и ще осигурява поддръжката му, има изпълнени поне 2 /два/ договора по Закона за обществени поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), за извършване на услугите по поддръжка на оферираното медицинско оборудване, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

9. трябва да представи документи за доказване на съответствието на оферираното медицинско изделие (медицинско оборудване) с  изискванията на ЗМИ, на съответната наредба по чл. 18 от ЗМИ и минималните задължителни технически изисквания, посочени в т. 9 от решението за откриване на процедурата  и Техническата спецификация – част 5 от документацията за участие.

10. следва да представи доказателства от лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, че то е запознато и се задължава да реагира в рамките на  оферираните от участника времена за реакция, при възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинското оборудване /до 2 часа в периода от 08,00 ч.-17,00 часа и до 8 часа в периода от 17,00 ч.-08,00 часа и почивните, и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя;

11. трябва да представи доказателства от лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, че то е запознато и се задължава да отстранява повредата по време на гаранционния срок на медицинското оборудване в оферираните от участника часове /до 24 часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той трябва да се определи с двустранен протокол, в който се посочват причините за това/;

12. Да отговаря на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

13. Да представи декларация за приемане на условията в проекта на договор;

14. Да представи списък по чл. 56, ал. 1 т.14 от ЗОП

II. Подготовка  на  офертата

II.1. Участникът трябва да проучи всички указания, образци, условия и спецификации в настоящата документация.

II.2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в решението и  обявлението за участие в процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

II.3. Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата. Участникът може да подаде оферта за една или повече обособени позиции.

II.4. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

II.5. Офертата се подписва от законния представител на Участника или от изрично упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника. Всички страници се подписват от лицето или лицата, подписващи офертата.

II.6. Когато кандидатства по повече от една обособена позиция, участникът подава общ Плик №1 с надпис  “Документи за подбор” и отделни документи за всяка оферирана обособена позиция, оформени в Плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката по ОП” и отделни документи за всяка оферирана обособена позиция, оформени в Плик №3 с надпис “Предлагана цена по обособена позиция”.

II.7. Цените посочени от участника, трябва да бъдат в български лева без включен ДДС. В тази цена трябва да се включат: стойността на медицинското оборудване,неговите компоненти,окомплектовка и консумативи за  пускането на медицинското оборудване в експлоатация, гаранционната поддръжка на оборудването и обучението на медицинските специалисти и други длъжностни лица;

II.8. Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на участниците.

II.9. Оферта от участника, представена в запечатан непрозрачен плик, който съдържа три отделни запечатани непрозрачни  и надписани плика, както следва:

9.1. Плик № 1 с надпис “Документи за подбор”, в който се поставят изискваните от Възложителя документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съгласно чл.56 от ЗОП, а именно:

9.1.1. Оферта, изготвена в съответствие с образеца от документацията за участие (Образец-А), с приложение №1 към нея /на хартиен и магнитен носител CD-. /.

9.1.2. Документи и информация за доказване на изискванията към участника по т.10.1. от решението за откриване на процедурата:

9.1.2.1 копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен;

9.1. 2.2  документ, еквивалентен на документите по т.9.1.2.1, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която е установен, когато участника е чуждестранно юридическо лице (закона на държавата, в която участникът е установен, се определя по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП);

9.1. 2.3  декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.5, ал.2, т.1-5 от ЗОП, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Д).

9.1. 2.4  при участниците обединения - нотариално заверен договор за създаване на обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (в тези случаи, на основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, в обявлението за обществената поръчка е записано изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът – обединение на физически и/или юридически лица, бъде определено за изпълнител на обществената поръчка).

9.1.3. Документ и информация за доказване на изискването към участника по т.10.3. от решението за откриване на процедурата:

9.1.3.1. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;

9.1.4.  Документи и информация за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника по чл. 50 от ЗОП и т. 10.5.1. от решението за откриване на процедурата : Като доказателство за изпълнение на изискването, участникът следва да представи следните документи, отнасящи се до неговия финансов капацитет:

9.1.4.1. Декларация за общия оборот и за оборота от продажбата на медицинското изделие (медицинско оборудване) за 2013 г.

9.1.4.2. Годишен финансов отчет (счетоводен баланс, отчет за приходите и радходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал) за 2013 г., заверен от регистриран одитор в случаите, когато това се изисква по закон и когато публикуването на съставните части на годишния отчет се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ;

Участникът не следва да представя годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.

9.1.5. Документи и информация за доказване на техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП и т. 10.6.1. от решението за откриване на процедурата:

9.1.5.1. Списък на основните договори за доставки на медицински изделия (медицинско оборудване), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите, както и кой/кои от договорите са по ЗОП и НВМОП, или кой/кои от договорите са сключени с възложители извън обхвата на ЗОП, придружени с доказателства за извършената доставка, предоставени под формата на удостоверения, издадени от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката -заверени от участника копия;

9.1.5.2. Кратко изложение за дейността на фирмата – опитът й в доставки с обект, аналогичен на настоящата процедура;

9.1.5.3. Декларация от представляващият участника за наличието на документирана система по чл. 82, ал. 4 от ЗМИ;

9.1.5.4.  Заверено от участника копие на разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата от ИАЛ, съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗМИ;

9.1.5.5. Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено:

А/ от производителят на  медицинското изделие /МО /

или

Б/ от упълномощеният  представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ,

удостоверяващо правата за медицинско представителство и търговия на територията на цялата страна, или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура и съдържащо изявление,  че производителят или неговият упълномощен представител, ще осигури безопасното инсталиране на оборудването и ще гарантира поддръжката му и кое е лицето в Република България, определено от тях да извърши монтажа на оборудването и да осигурява поддръжката му /с посочване на точен адрес, телефон за връзка и факс/;

9.1.5.6.  Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинското изделие (медицинско оборудване) не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство. При представен ЕС сертификат, в който производителя и упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за упълномощаване.

9.1.5.7. Списък на услугите по поддръжка на оферираното медицинско оборудване, изпълнени от лицето в Република България, определено от производителят на съответното медицинско оборудване или неговият упълномощен представител, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати /или срок на действие на договора/ и получатели, както и кой/кои от договорите са по ЗОП и НВМОП, заедно с доказателство за извършената услуга, предоставено под формата на удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата-заверени от участника копия;

9.1.5.8. Декларация от производителя на медицинското изделие (медицинско оборудване), относно гаранционния му срок в месеци - свободен текст, в превод на български език.

9.1.5.9. Декларация за съответствие на медицинското изделие (медицинско оборудване) по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език;

9.1.5.10. ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ (медицинско оборудване) е участвал нотифициран орган – копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език;

9.1.5.11. Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие (медицинско оборудване) на български език;

9.1.5.12. Актуален оригинален каталог на предлаганото медицинско изделие (медицинско оборудване), с превод на български език, от който да са видни техническите му характеристики и възможности;

9.1.5.13. Декларация от лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, че е запознато и се задължава да реагира в рамките на  оферираните от участника времена за реакция, при възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинското оборудване в периода от 08,00 ч.-17,00 часа и от 17,00 ч.-08,00 часа и почивните, и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя.

9.1.5.14. Декларация от лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, че е запознато и че се задължава да отстранява повредата по време на гаранционния срок на медицинското оборудване в оферираните от участника часове, след като е извършил диагностика и е констатирал проблема.

9.1.5.15. Документ от производителя на медицинското изделие (медицинско оборудване) или от неговия упълномощен представител, че медицинското оборудване е произведено след 01.01.2014 г. - свободен текст, в превод на български език.

9.1.5.16. Участникът може да представи и други документи доказващи техническите и професионалните му възможности.

9.1.6. Документи и информация за доказване на изискванията към участника по т.10.7. от решението за откриване на процедурата:

9.1.6.1. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Е).

9.1.7. Документи и информация за доказване на изискването към участника по т.10.9. от решението за откриване на процедурата:

9.1.7.1. Декларация от представляващия участника, че приема условията в проекта на договор (свободен текст);

9.1.8.  Документи и информация за доказване на изискването към участника по т.10.11. от решението за откриване на процедурата:

9.1.8.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника /в оригинал/.

9. 1.9. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, както и дела на тяхното участие. Всеки от подизпълнителите трябва да предостави необходимите документи съгласно чл. 56, ал.2 от ЗОП.

Представляващият и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация за съгласие за участие като подизпълнител /оригинал/ - по образеца приложен към документацията (Образец-Ж).

* Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, документите по т. т. 9.1.2, 9.1.4., 9.1.5. и 9.1.6., от настоящите указания, се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

* Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, когато участникът в процедурата е обединение,  което не е юридическо лице, документите по:

- т. т. 9.1.2. и 9.1.6. от настоящите указания, се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

т. т. 9.1.4. и 9.1.5. от настоящите указания, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

Участникът следва да приложи нотариално заверен договор за учредяване, с който се доказва създаването на обединението. В случай, че в договора за учредяване е определено лице/лица, които се упълномощават да представляват обединението за целите на настоящата поръчка, офертата се подписва и подпечатва от това лице/лица.

* Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения офертата се подава на български език, документът по т. 9.1.2.3. се представят в официален превод, а документите по т. 9.1.4., 9.1.5. и 9.1.6.,  от настоящите указания,  които са на чужд език в превод. Официален превод на български език се извършва от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите с които МВР е сключило договор е публикуван в електронния сайт на министерството.

9.2. Плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция”, който следва да съдържа:

9.2.1. Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката образец-Б и приложение №1 към образец-Б /на хартиен и магнитен носител CD-/, изготвени по приложените в настоящата документация образци, попълнени само за обособената позиция, за която участникът участва и подписани от законния представител на участника и подпечатани от участника.

Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката с приложение № 1  към него за всяка отделна обособена позиция се представят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №......”. Върху плик № 2 следва да се посочи и наименованието на участника.

9.2.2. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, съгласно приложения към документацията образец (Образец-З).

Участникът следва да постави отделните пликове № 2 в един общ запечатан непрозрачен плик с надпис “ Предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции №......” , като изреди всички обособени позиции, за които участва. В този плик се поставя и магнитния носител (CD) на обобщеното предложение за изпълнение на поръчката на участника с приложение №1 към образец-Б, изготвени по приложените в настоящата документация образци, попълнени за всички обособени позиции, за които участникът подава оферта. Върху плик № 2 следва да се посочи и наименованието на участника.

9.3. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена по обособена позиция”, който съдържа ценовото предложение на участника /на хартиен и магнитен носител CD- / с приложение №1 към образец-В, изготвени по приложените в настоящата документация образци, попълнени само за обособената позиция, за която участникът участва и подписани от законния представител на участника и подпечатани от участника.

Ценовото предложение на участника с приложение № 1 към него за всяка отделна обособена позиция се представят в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена по обособена позиция №......”. Върху плик № 3 следва да се посочи и наименованието на участника.

Участникът следва да постави отделните пликове № 3 в един общ запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена по обособени позиции №......” , като изреди всички обособени позиции, за които участва. В този плик се поставя и магнитния носител (CD) на обобщеното ценово предложение на участника с приложение № 1 към образец-В, изготвено по приложения в настоящата документация образец, попълнено за всички обособени позиции, за които участникът подава оферта. Върху плик № 3 следва да се посочи и наименованието на участника.

Когато кандидатства по повече от една обособена позиция, участникът подава общ Плик №1 с надпис  “Документи за подбор” и отделни документи за всяка оферирана обособена позиция, оформени в Плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” и отделни документи за всяка оферирана обособена позиция, оформени в Плик №3 с надпис “Предлагана цена по обособена позиция”.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

1. Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което представлява участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица. Във вторият случай се изисква да се представи пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие за подписване на офертата и документацията;

2. Документите, за които се изисква Официален превод на български език трябва да бъдат преведени от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите с които МВнР е сключило договор е публикуван в електронния сайт на министерството.

3. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 9.1.2, 9.1.4., 9.1.5. и 9.1.6., от настоящите указания, се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

4. Съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по:

4.1. т. т. 9.1.2. и 9.1.6. от настоящите указания, се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

4.2. т. т. 9.1.4. и 9.1.5. от настоящите указания, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

Участникът следва да приложи нотариално заверен договор за учредяване, с който се доказва създаването на обединението. В случай, че в договора за учредяване е определено лице/лица, които се упълномощават да представляват обединението за целите на настоящата поръчка, офертата се подписва и подпечатва от това лице/лица.

5. Съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения офертата се подава на български език, документът по т. 9.1.2.3. се представят в официален превод, а документите по т. 9.1.4., 9.1.5. и 9.1.6.,  от настоящите указания,  които са на чужд език в превод. Официален превод на български език се извършва от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите с които МВР е сключило договор е публикуван в електронния сайт на министерството.

6. По образеца на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

IV. Комуникация между вЪзложителя и кандидатите

1. Всички действия на възложителя към кандидатите или участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.

2. Кандидатът или участникът, следва да представя своите становища, мнения, въпроси и т.н., свързани с настоящата процедура само в писмен вид, с входящ номер при Възложителя.

3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

4. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата.

V. Подаване  на  офертите

1. Офертата - образец-А, с приложение №1 към нея, Предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция - образец –Б, с приложение №1 към него и ценовото предложение по обособена позиция - образец-В, с приложение №1 към него , се представят в писмен вид, на хартиен и магнитен носител.

2. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за участие в процедурата, преди часа и датата, посочени в същото обявление като срок за представяне на офертите.

3. Офертата следва да бъде функционално разпределена в три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика. Трите плика на офертата се поставят в друг непрозрачен плик, върху който се отбелязва името и адреса за кореспонденция на на възложителя, предмета на обществената поръчка и името и адреса за кореспонденция на участника, тел., факс и е-mail  на оферента. Всеки един от пликовете следва да има съдържание, посочено по долу :

3.1. Плик №1 с надпис “Документи за подбор”, в който се поставят изискваните от Възложителя документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съгласно чл. 56 от ЗОП, а именно документите по точка 9.1 от настоящите указания.

3.2. Плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа  техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката с приложение №1 към него /на хартиен и магнитен носител/;

3.3. Плик №3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, с приложение №1 към него /на хартиен и магнитен носител/;

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.  Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

6. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нeйното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника.

7. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

8. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

9. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да извършват изменения и допълване на офертата и същите не могат да бъдат оттегляни.

VI. Изисквания и УСЛОВИЯ при гаранциите

1. Условия и размер на гаранцията за участие:

1.1. Условия на гаранцията за участие:

1.1.1. Всеки участник представя гаранция за участие по обособени позиции. Гаранцията за участие по обособената позиция се представя в една от формите, посочени в чл. 60, ал.1 от ЗОП, а именно:

А/ парична сума.

В случай на представяне на гаранция под форма на парична сума:

- паричната сума може да бъде внесена в брой в касата на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД или чрез банков превод по разплащателна сметка на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД:

Банка: «Интернешънъл Асет Банк» АД,

IBAN: BG45IABG81231000185400,

BIC: IABGBGSF

Б/ банкова гаранция

В случай на представяне на  банкова гаранция:

- тя трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 40 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника и да съдържа условията за нейното задържане освобождаване и усвояване.

- в нея следва да бъдат посочени случаите по чл. 61, от ЗОП, в които УМБАЛ “Св. Екатерина” ЕАД ще упражни правото си на задържането и усвояването й.

- следва да бъде неотменяема.

1.1.2. Възложителят освобождава гаранциите за участие, когато не е налице някое от условията за задържане и усвояване, посочени в чл. 62, ал. 1 от ЗОП:

а) на отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

б) на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

1.1.3. Участникът, е необходимо:

а) в случай на представяне на гаранция под формата на парична сума, да посочи в офертата си банковата сметка, по която да му бъде преведена сумата от гаранцията, при освобождаването й по банков път.

б) в случай на представяне на банкова гаранция, да се яви в отдел „Пазарни проучвания и доставки“ за получаване на оригинала й в сроковете по чл. 62, ал. 1 от ЗОП, когато са налице условията за освобождаването й.

1.1.4. Възложителят има право:

а) в случаите по чл. 61, ал. 1 от ЗОП да задържи гаранцията за участие, когато е представена под формата на парична сума;

б) в случаите по чл. 61, ал. 2 от ЗОП да пристъпи към упражняване на правата по нея, когато участникът е представил банкова гаранция.

1.2. Общият размер на гаранцията за участие в обществената поръчка е:

9655,00 лв. (девет хиляди шестотин петдесет и пет лева), без ДДС. Размерът на гаранцията за участие за всяка позиция от обекта на ОП е посочен в Приложения Б към обявлението за поръчката.

1.3. Когато участникът кандидатства по повече от една обособена позиция, той представя опис на внесената гаранция за участие по обособените позиции със съответната внесена сума.

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:

2.1. Условия на гаранцията за изпълнение на договора:

2.1.1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от формите, посочени в чл. 60, ал.1 от ЗОП, а именно:

А/ парична сума.

- В случаите на представяне на гаранция под форма на парична сума, тя следва  да бъде внесена чрез банков превод по разплащателна сметка на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД:

Банка: «Интернешънъл Асет Банк» АД

IBAN: BG45IABG81231000185400

BIC: IABGBGSF

- Участникът следва да посочи в офертата си банковата сметка, по която да му бъде преведена сумата от гаранцията за изпълнение на договора в случаите на освобождаването й по банков път, ако той бъде определен за изпълнител.

Б/ банкова гаранция

В/ случай на представяне на  банкова гаранция за изпълнение на договора, тя трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 40 дни след изтичане срока на договора;

- следва да бъде неотменяема и безусловна;

- в нея да бъде посочено Решението на Възложителя, с което участникът е определен за изпълнител и поканен да сключи договор;

- да съдържа текст, че УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД има право да упражни правата по банковата гаранция за изпълнение на договора в случаите, посочени в договора.

2.1.2. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора, приложен към документацията на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2.2. Размер на гаранцията за изпълнение на договора: Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 /три/ % от стойността на договора в лева без ДДС и се представя в деня на подписване на договора.

VII. Други УКаЗАНИЯ

1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от кандидатите или участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществени поръчки, Обявлението за поръчка и условията посочени в други документи от документацията за участие в процедурата.

2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

2.1. представи документ за регистрация като юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. В удостоверението се посочват всички данни за новосъздаденото юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

2.2. изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 3 от ЗОП, като представи документите от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 и ал. 2 от  ЗОП (в оригинал или нотариално заверен препис);

2.3. представи декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно приложения към документацията образец (Образец-И).

2.4. представи декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно приложения към документацията образец (Образец-Й);

2.5. представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три/ % от стойността на договора в лв. без ДДС.

Част 4

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Екатерина” ЕАД

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА на поръчкаТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

### I. Предмет на обществената поръчка: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ” и „Клиника по кардиология” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”

II. Описание на обекта на поръчката:

# 2.1. Обособена позиция № 1 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Система съчетаваща Оптично кохерентен томограф със съответния консуматив и окомплектовка –  1  брой за нуждите на „Клиника по кардиология” при УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със Системата съчетаваща Оптично кохерентения томограф.

2.2. Обособена позиция №2 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на  Високоспециализиран ехограф за съвременна 4d кардио-васкуларна диагностика със съответния консуматив и окомплектовка – 1 брой за нуждите на „Клиника по кардиология”  при УМБАЛ  „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Високоспециализирания ехограф за съвременна 4d кардио-васкуларна диагностика.

2.3. Обособена позиция №3 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на  Високоспециализиран ехограф за съвременна кардио-васкуларна диагностика със съответния консуматив и окомплектовка – 1 брой за нуждите на „Клиника по кардиология”  при УМБАЛ  „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Високоспециализирания ехограф за съвременна кардио-васкуларна диагностика.

2.4. Обособена позиция №4 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Апарати за механична вентилация – 2 броя, със съответната окомплектовка за нуждите на „КАИЛ”  при  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Апарати за механична вентилация.

2.5. Обособена позиция №5 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Монитор за церебрална оксиметрия – 1 брой,със съответната окомплектовка за нуждите на „КАИЛ”  при  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Монитора за церебрална оксиметрия.

2.6. Обособена позиция №6 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Интрааортна балон помпа за контрапулсация – 1 брой,със съответната окомплектовка за нуждите на „КАИЛ”  при  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Интрааортната балон помпа за контрапулсация.

III. Изисквания към медицинското изделие /медицинското оборудване/, обект на поръчката:

3.1. Оферираните медицински изделия (медицинско оборудване), трябва да отговарят на  изискванията на ЗМИ, на съответната наредба по чл. 18 от ЗМИ и минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация – част 5 от документацията за участие.

3.2. Оферираните медицински изделия (медицинско оборудване)за всички обособени позиции, следва да са произведени след 01.01.2014 г.

3.3. Гаранционният срок на предлаганото медицинско изделие (медицинско оборудване),по обособените позиции, следва да бъде не по-малък от 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола за пускането в експлоатация на медицинското оборудване по всички обособени позиции;

3.4. Времето за реакция и изпращане на лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, при възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинското изделие (медицинско оборудване), трябва да бъде до 2 часа в периода от 08,00 ч.-17,00 часа и до 8 часа в периода от 17,00 ч.- 08,00 часа и почивните, и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя ;

3.5. Срокът за отстраняване на повредата по време на гаранционния срок на медицинското оборудване, трябва да бъде до 24 часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той трябва да се определи с двустранен протокол, в който се посочват причините за това;

IV. Място и срок за изпълнение на поръчката:

4.1. Място на изпълнение на:

4.1.1. доставката по обособени позиции е както следва:

4.1.1.1. За обособена позиция №1 –  сградата на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, бул. „Пенчо Славейков” №52А, Стопански склад;

4.1.1.2. За обособена позиция №2 –   сградата на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, бул. „Пенчо Славейков” №52А, Стопански склад.

4.1.1.3. За обособена позиция №3 –  сградата на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, бул. „Пенчо Славейков” №52А, Стопански склад;

4.1.1.4. За обособена позиция №4 –  сградата на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, бул. „Пенчо Славейков” №52А, Стопански склад;

4.1.1.5. За обособена позиция №5 –  сградата на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, бул. „Пенчо Славейков” №52А, Стопански склад;

4.1.1.6. За обособена позиция №6 –  сградата на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, бул. „Пенчо Славейков” №52А, Стопански склад;

4.1.2.1.услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок, по обособена позиция №1 е „Клиника по кардиология” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД;

4.1.2.2.услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок, по обособена позиция №2 е  „Клиника по кардиология ” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД;

4.1.2.3.услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок, по обособена позиция №3 е „Клиника по кардиология ”  при  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД ;

4.1.2.4.услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок, по обособена позиция №4 е „КАИЛ”  при  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД ;

4.1.2.5.услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок, по обособена позиция №5 е „КАИЛ”  при  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД ;

4.1.2.6.услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок, по обособена позиция №6 е „КАИЛ”  при  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД ;

4.2.1. Срокът за изпълнение на поръчката по всички обособени позиции, включващ: срок за доставка и извършване на услугите по монтажа, пускането в експлоатация и обучението на медицинските специалисти и други длъжностни лица е до 60 /шестдесет/ работни дни, считано от датата на сключване на договора.

4.2.2. Срокът за изпълнение на гаранционната поддръжка на медицинското оборудване  е съгласно документ издаден от производителя;

Срокът за изпълнение на поръчката за обособените позиции включва и срока за гаранционното поддържане.

V. Условия и начин на плащане: Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ПРОДАВАЧА, отложено, в срок до 60 /шестдесет/ дни, след представяне на приемо-предавателен протокол за монтаж и пускане в експлоатация на медицинското оборудване и издадена фактура.

VI. Общият размер на максималната прогнозна стойност  в обществената поръчка е до: 965 500,00 лева, без ДДС. Размерът на максималната прогнозна стойност се отнася за доставката, монтажа, пускането в експлоатация и обучението на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с медицинското оборудване, както и извършването на гаранционната поддръжка на медицинското оборудване, и както следва:

6.1. За обособена позиция №1 –  до 234 000,00  лв. без ДДС, включваща стойността на 1 брой система съчетаваща оптично кохерентен томограф, нейните компоненти, окомплектовка и консумативи,  провеждане на обучението на персонала, както и услугите по монтажа, пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния й срок;

6.2. За обособена позиция №2 –  до 350 000 лв. без ДДС, включваща стойността на 1 брой високоспециализиран ехограф за съвременна 4d кардио-васкуларна диагностика, неговите компоненти и окомплектовка, провеждане на обучението на персонала, както и услугите по монтажа, пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционният му  срок;

6.3. За обособена позиция №3 –  до 150 000лв. без ДДС, включваща стойността на 1 брой високоспециализиран ехограф за съвременна  кардио-васкуларна диагностика, неговите компоненти и окомплектовка, провеждане на обучението на персонала, както и услугите по монтажа, пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционният му  срок;

6.4. За обособена позиция №4 – до 114 000,00 лв. без ДДС, включваща стойността на 2 броя апарати за механична вентилация – техните компоненти и окомплектовка, провеждане на обучението на персонала, както и услугите по монтажа, пускането им в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния им срок;

6.5. За обособена позиция №5 – до 5 000,00 лв. без ДДС, включваща стойността на 1 брой монитор за церебрална оксиметрия – неговите компоненти, окомплектовка , провеждане на обучението на персонала, както и услугите по монтажа, пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок;

6.6. За обособена позиция №6 – до 112 500,00 лв. без ДДС, включваща стойността на 1 брой интрааортна балон помпа за контрапулсация – нейните компоненти и окомплектовка , провеждане на обучението на персонала, както и услугите по монтажа, пускането й в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния й срок;

Част 5

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Екатерина” ЕАД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Минимални задължителни технически изисквания към медицинските изделия /медицинско оборудване/:

# Обособена позиция №1 – Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Система съчетаваща Оптично кохерентен томограф със съответния консуматив и окомплектовка –  1  брой за нуждите на „Клиника по кардиология” при УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със Системата съчетаваща Оптично кохерентения томограф.

Минимални технически характеристики:

Системата да съчетава  Оптично Кохерентен  Томограф и FFR.

5 та генерация  високоскоростен Оптично Кохерентен Томограф , не по-малко от 180 кадъра в секунда. Възможност за безжичен FFR с опция за предаване в една или повече катетеризационни лаборатории. 3D реконструкция на съда в реално време Автоматично изчисляване на площта на лумена и процента на стеноза. Автоматичен анализ на изображенията в реално време, автоматична детекция на границите на лумена във всеки кадър. Функция за незабавна идентификация на  минималната площ на лумена, диаметър на лумена, диаметър и процент на стенозата и възможност за избор от потребителя на проксимален и дистален референтен кадър.

Системата, да включва :

- Oптично Кохерентна Томографска  матрица с инсталиран софтуерен пакет за оптимизация на ангиопластика;

- Задвижващ механизъм и оптичен контролер, позволяващ иницииране на изследването и преглед на резултатите от операционната маса.

- Компютърна система;

- 17 “ монитор с висока резолюция за оператор;.

- 19 “ контролен  монитор  висока резолюция;

- Интегрирана мобилна конзола

- Клавиатура и мишка.

Консуматив:  5 бр. катетри  за вътресъдова визуализация, съвместими със системата. Хидрофилно покритие, съвместими с водач 0,014”и 6 FR. въвеждащ катетър. Работна дължина на катетъра 135см. Профил при върха 2,7 FR, маркери на по-малко от 2 мм. от оптичната леща.

Обособена позиция №2 – Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на  Високоспециализиран ехограф за съвременна 4d кардио-васкуларна диагностика със съответния консуматив и окомплектовка – 1 брой за нуждите на „Клиника по кардиология”  при УМБАЛ  „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Високоспециализирания ехограф за съвременна 4d кардио-васкуларна диагностика.

Минимални технически характеристики:

1. Ехографът да е фабрично нов, високотехнологичен, предназначен за съвременна кардио-васкуларна диагностика, включително 4D  кардиологична диагностика

2. Изисквания към 2D режима на работа:

- 2D тъканно изобразяване с висока резолюция - не по-малко от 1000 кадъра/ сек.

- 2D оцветен кръвоток

- Режим на визуализация на малки съдове с повишена сензитивност спрямо стандартния оцветен кръвоток

- Тъканен М-режим

- Цветен М-режим

- М-режим с тъканни скорости

- Анатомичен М-режим

- Анатомичен М-режим по свободно очертана крива

- Непрекъснат Доплер

- Изображение на тъканните скорости

3.Изисквания към 4D режима на работа:

- 4D тъканно изображение

- 4D оцветен кръвоток

- Получаване на пълен сърдечен обем в рамките на един сърдечен цикъл

- Получаване на пълен сърдечен обем в рамките на предварително дефиниран брой сърдечни цикли.

- Получаване на пълен сърдечен обем в рамките на предварително дефиниран брой сърдечни цикли в режим на оцветен кръвоток

- Избор на динамичен произволен срез при обемен образ – избраният динамичен сегмент да е видим едновременно в обемния и 2D образ.

- Многопланово изображение  на оцветен кръвоток.

- Автоматичнa 4D проекция на лява камера с автоматична оценка

- Динамични образи с избираеми размер на обема, честота на обемите и резолюция на образа

- Динамично увеличение в избрани структури на обемния кино-клип

- Приоритизиране на изображението цвят/ тъкан

- Многосрезово изображение с възможност за свободно позициониране на множество срезове по цялата анатомия в рамките на един сърдечен цикъл

- Максимален брой изобразявани срезове от обемен образ – не по-малко от 12

4.Медико-технически изисквания

- Динамичен обхват – не по-малък от 280 dB

- Минимален диапазон на изобразявана дълбочина на сканиране: 0-30 см.

- Брой ефективни цифрови канали – не по-малък от 4 милиона.

- Кодирано тъканно хармонично изображение – хармоници с кодирана фазова инверсия за висока латерална и контрастна резолюция в 2D и 4D режим.

- Автоматична оптимизация на образните параметри спрямо дълбочината на сканиране с натискане на един бутон – сива скала, базисна линия, PRF, корекция на ъгъла

- Режим на непрекъсната тъканна оптимизация – с динамична оптимизация на общото и позоново усилване (gain)

- Техника на подобряване на образа чрез отстраняване на ултразвуковия шум – зърнисти  артефакти

- Едновременно изображение – композитен образ, придобит от скенове под различен ъгъл за висока контрастна резолюция

- Техника за автоматично допълнително увеличаване полето на изображение при статичен 2D образ

- Изображение на тъканната деформация с цветно кодиране

- Изображение на степента на тъканната деформация с цветно кодиране

- Едновременна работа с анатомичен М-режим и анатомичен М-режим по крива с техниките на тъканна деформация и степен на тъканна деформация

- Количествена оценка на общото и сегментно движение на миокарда, базирана на 2D Strain

- Пълна сегментна оценка с картиране на лява камера посредством три взаимноперпендикулярни равнини на сканиране.

- Количествена оценка на деформацията и степента на деформация в свободно избрани точки на интерес

- Tехника на изображение на асинхронното движение на миокарда – кодиране в цвят на избързващите и закъсняващите сегменти, включително картиране, количествена оценка и автоматично изчисляване на сегментните асинхронни индекси и специализиран рапорт за синхронността на лява камера.

- Цветно кодирано изображение на количественото миокардно систолично отместване в реално време - различните цветове да изобразяват отделните обхвати на тъканно отместване.

- Изследване на лява камера с контрастен агент.

- Недоплерова техника за изследване на хемодинамиката в сивата скала (директна визуализация на кръвните рефлектори) и работа в комбинация с цветен Доплер.

- Количествен анализ с трасиране на свободно избрани точки от контрастното изследване.

- Възможност за надграждане на ехографа с техника за оценка на лонгитудинална, радиална,  циркумферентна и зонална деформация от 4D обем.

- Едновременно изображение с висока резолюция на физиологични трасета – ЕКГ, респирационни и фоно отвеждане.

- Включени разширени пакети за изчисления и анализ: кардиологичен, съдов, абдоминален.

- Включени специализирани протоколи за ресинхронизираща терапия (CRT).

5.Архивиране и постобработка

- Съхранение на образите в твърдия диск, CD, DVD, USB memory stick.

- Формат на запис: DICOM (компресирани, некопресирани и обемни образи), HTML, MS Excel, JPEG, AVI.

- Възможност за директно изпращане на образите по мейл от апарата.

- Ретроспективен преглед и автоматично филмиране на образите.

- Възможност за запис на изследванията на преносим носител и в дистанционен архив.

- Възможност за интерактивен преглед на апарата на образи, кино-клипове и пълни изследвания от дистанционен архив.

- Свободна манипулация с образните параметри (усилване, отхвърляне, анатомичен М-режим, Анатомичен М-режим по крива, базисна линия, цветни карти, скорост на възпроизвеждане) на записаните образи всеки път, когато се извикат от архива.

- Сравнение на архивирани образи с текущи в процеса на изследване.

6.Изисквания към конзолата:

- LCD монитор с висока резолюция и размер не по-малък от 19“.

- Цветен тъчскрийн с интерактивно меню.

- Ергономична клавиатура със свободни движения – височина, ротация и изнасяне встрани.

7.Окомплектовка:

- Секторен трансторакален трансдюсер с минимален честотен обхват 1.5 - 4.5 MHz

Приложение: кардиологично, коронарно, контрастно изследване на лява камера, контрастно стрес-тест изследване, фетално сърце, педиатрично, абдоминално.

- 4D трансторакален трансдюсер с минимален честотен обхват 1.5 - 4.0 MHz

Приложение: кардиологично, коронарно, контрастно изследване на лява камера, фетално сърце.

- 4D трансезофагеален трансдюсер с минимален честотен обхват 3.0-8.0 MHz

Приложение: кардиологично, коронарно, контрастно изследване на лява камера.

- Чернобял видеопринтер с директен контрол от конзолата на апарата.

- Вградено в апарата ръководство за работа.

Обособена позиция №3 – Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на  Високоспециализиран ехограф за съвременна кардио-васкуларна диагностика със съответния консуматив и окомплектовка – 1 брой за нуждите на „Клиника по кардиология”  при УМБАЛ  „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Високоспециализирания ехограф за съвременна кардио-васкуларна диагностика.

Минимални технически характеристики:

1. Ехографът да е фабрично нов, високотехнологичен, предназначен за съвременна кардио-васкуларна диагностика

2.Изисквания към режимите на работа:

2.1. 2D тъканно изобразяване с висока резолюция - не по-малко от 1000 кадъра/ сек.

2.2. 2D оцветен кръвоток;

2.3. Режим на визуализация на малки съдове с повишена сензитивност спрямо стандартния оцветен кръвоток;

2.4. Цветен М-режим;

2.5. М-режим с тъканни скорости;

2.6. Анатомичен М-режим;

2.7. Цветен анатомичен М-режим;

  - Непрекъснат Доплер

2.9. Пулсов Доплер с високи PRF

2.10. Тъканен Доплер

- Изображение на тъканните скорости

- Изображение на тъканна деформация с цветно кодиране

- Изображение на степента на тъканна деформация

3.Медико-технически изисквания

3.1. Кодирано тъканно хармонично изображение – хармоници с кодирана фазова инверсия за висока латерална и контрастна резолюция.

  - Минимален диапазон на изобразявана дълбочина на сканиране: 0-30 см.;

  - Автоматична оптимизация на образните параметри спрямо дълбочината на сканиране с натискане на един бутон;

  - Техника на подобряване на образа чрез отстраняване на ултразвуковия шум – зърнисти  артефакти;

  - Едновременно изображение – композитен образ, придобит от скенове под различен ъгъл за висока контрастна резолюция;

  - Техника за автоматично допълнително увеличаване полето на изображение при статичен 2D образ;

  - Едновременна работа с анатомичен М-режим и анатомичен М-режим по крива с техниките на тъканна деформация и степен на тъканна деформация;

  - Наличие на вградена в ехографа техника на Анатомичен М-режим по свободно зададена крива;

  - Количествена оценка на общото и сегментно движение на миокарда, базирана на 2D Strain;

  - Пълна сегментна оценка с картиране на лява камера посредством три взаимноперпендикулярни равнини на сканиране;

  - Количествена оценка на деформацията и степента на деформация в свободно избрани точки на интерес;

  - Цветно кодирано изображение на количественото миокардно систолично отместване в реално време - различните цветове да изобразяват отделните обхвати на тъканно отместване;

  - Възможност за надграждане на ехографа с техника на изображение на асинхронното движение на миокарда – кодиране в цвят на избързващите и закъсняващите сегменти, включително картиране, количествена оценка и автоматично изчисляване на сегментните асинхронни индекси и специализиран рапорт за синхронността на лява камера;

  - Едновременно изображение с висока резолюция на физиологични трасета – ЕКГ, респирационни и фоно отвеждане

4.Архивиране и постобработка

4.1. Съхранение на образите в твърдия диск, CD, DVD, USB memory stick;

4.2. Формат на запис: DICOM (компресирани, некопресирани), HTML, MS Excel, JPEG, AVI;

4.3. Възможност за дистанционна сервизна поддръжка;

4.4. Ретроспективен преглед и автоматично филмиране на образите;

4.5. Възможност за запис на изследванията на преносим носител и в дистанционен архив;

4.6. Възможност за интерактивен преглед на апарата на образи, кино-клипове и пълни изследвания от дистанционен архив

4.7. Свободна манипулация с образните параметри (усилване, отхвърляне, анатомичен М-режим, базисна линия, цветни карти, скорост на възпроизвеждане) на записаните образи всеки път, когато се извикат от архива

5.Изисквания към конзолата:

5.1. LCD монитор с висока резолюция и размер не по-малък от 19“;

5.2. Удобни за достъп, минимум четири самостоятелни трансдюсерни конектори;

5.3. Цветен тъчскрийн с интерактивно меню;

5.4. Ергономична клавиатура с интерактивна светлинна подсветка;

5.5. Брой ефективни цифрови канали – не по-малък от 190 000;

5.6. Капацитет на твърдия диск – не по-малък от 500 GB.

6.Окомплектовка:

6.1. Секторен трансторакален трансдюсер с минимален честотен обхват 1.5 - 4.0 MHz

Приложение: кардиологично, краниално, педиатрично, абдоминално;

6.2. Трансезофагеален трансдюсер с мимален честотен обхват 3.0-8.0 MHz

Приложение: кардиологично, коронарно;

6.3.Чернобял термо принтер с директен контрол от конзолата на апарата;

6.4. Вградено в апарата ръководство за работа .

Обособена позиция №4 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Апарати за механична вентилация – 2 броя, със съответната окомплектовка за нуждите на „КАИЛ”  при  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Апарати за механична вентилация.

Минимални технически характеристики:

- Да е подходящ за инвазивна и неинвазивна вентилация на деца и възрастни.

- Като опция да може да се надгради със софтуер на място в отделението, за обдишване и на новородени;

- Да има изводи за централно захранване с медицински въздух и кислород. При липса на един от двата газа, апарата да компенсира с наличния газа за доставяне на необходимия обем и налягане;

- Да е със  сензорен дисплей (тъч скрийн), мин. 12”, и интуитивен за работа интерфейс. На дисплея да се визуализират до 4 криви и 2 бримки;

- Да е лек, компактен и мобилен с общо тегло не повече от 40 кг (включително мобилната количка на колела). Да може да се отделя от количката и да се закача самостоятелно на леглото на пациента или на реанимационна колона;

- Да е подходящ за обдишване на пациенти с тегло минимум в диапазона (10-250) кг;

- Инспираторния поток да е в диапазона мин. (0-3,3) литра/сек;

- Да има батерийно захранване от минимум 2 батерии, осигуряващо независима работа минимум 60 минути, а като опция да има възможност за работа с 6 батерии, осигуряващи независима работа до 180 минути;

- На дисплея да се показват в реално време кривите на налягане, поток, обем и CO2 (при опцията с капнометрия), както и примките налягане-обем и обем-поток;

- Да притежава следните контролирани режими на обдишване – контрол по обем (VC), контрол по налягане (PC) и контрол по обем с регулиране по налягане (PRVC) - опция;

- Да притежава следните режими на поддържаща вентилация – подпомагане по налягане при продължително положително налягане на дихателните пътища (PS/CPAP) и подпомагане по обем (VS) - опция;

- Да притежава следните комбинирани режими на вентилация – SIMV (VC) + PS, SIMV (PC) + PS , SIMV (PRVC) + PS - опция, Bi-Vent - опция;

- Да има възможност (опция) да работи в режим на автоматично преминаване от асистирана към командна вентилация и обратно, в зависимост от състоянието на пациента;

- Да може да се надгради с небулайзер;

- Да има възможност, като опция, за синхронизация дишането на пациента с апарата, чрез катетър, поставящ се през ендотрахеална тръба или трахеостомна канюла (неврално асистирана вентилация);

- Да има възможност за компенсация на утечките и обема на дихателния кръг;

- Да има възможност за настройка на параметри в следните минимални граници:

- Еднократен дихателен обем – (100 – 2000) мл.;

- Минутен обем – (0,5 – 60) лит/мин.;

- Аларма при апнея – (15-45) сек.;

- Ниво на налягане над PEEP – (0 – 120) cmH2O;

- PEEP – (0-50) cmH2O;

- PEEP при неинвазивна вентилация – (2 - 20) cmH2O;

- Дихателна честота – (4 – 100) вд/мин.;

- Дихателна честота в режим SIMV – (1 - 60) вд/мин.;

- Концентрация на кислород в дихателната смес FiO2 – (21 – 100) %;

- Съотношение I:E – от 1:10 до 4:1;

- Инспираторно време – (0,1 – 5) сек.;

- Инспираторна пауза (0 - 1,5) сек.;

- Тригер по поток – (0 – 2,0) лит/мин.;

- Тригер по налягане – (-20 до 0) смH2O

- Да мониторира всички основни параметри и трендове: дихателна честота, спонтанни вдишвания, Ppeak, Pmean, PEEP, инспираторно съпротивление Ri, експираторно съпротивление Re, работа на вентилатора WOBvent, работа на пациента WOBpat и т.н.

- Апаратът да бъде с технология позволяваща дезинфекция и/или автоклавиране на целия експираторен канал, без използване на еднократни елементи;

- Да е окомплектован с овлажнител, с многократна камера за възрастни, многократни пациентни шлангове, изкуствен бял дроб и захранващи маркучи за кислород и медицински въздух.

Обособена позиция №5 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Монитор за церебрална оксиметрия – 1 брой,със съответната окомплектовка за нуждите на „КАИЛ”  при  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Монитора за церебрална оксиметрия.

Минимални технически характеристики:

- Да има възмжоност да осъществява четириканално мониториране на церебрална и соматична оксиметрия.

- Възможност за мониториране едновременно по четирите канала.

- Да е приложим при възрастни, деца и новородени при всякакви клинични условия и ситуации.

- Да работи с три вида сензори – за възрастни, педиатрични и неонатални.

- Системата да се прекалибрира и да е готова за работа  в рамките на период от 30 секунди.

- Наличие на памет за трендовете -  24 часа,  при 2 измервания в минута.

- USB флаш драйф

- Граници на отклонение + 5%

- Клас на сигурност - тип BF, електрически изолиран с минимален за пациента риск, по-малък от 10 μА.

- Теглото да не надвишава 5 кг.

- Обхват на rSO2 - 15 – 95, като да се осъвременява на всеки 5 – 6 секунди;

- Да има обхват на алармените граници -  Горна: 20 – 95; Долна: 15 – 90, като горната и долната граница да не могат да се пресичат.

Обособена позиция №6 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Интрааортна балон помпа за контрапулсация – 1 брой,със съответната окомплектовка за нуждите на „КАИЛ”  при  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с Интрааортната балон помпа за контрапулсация.

Минимални технически характеристики:

* Touch screen смесен монитор - подвижен

* ЕКГ input

* Принтер

*Супер олекотен дизайн – тегло на конзолата, с вкл. количка, подвижен монитор, хелий и 2 батерии – не повече от 60кг.

* Максимални размери 60х30х40см.

* Акумулаторни батерии с мин. 2 часа работа без зареждане;

* Възможност за лесно транспортиране в линейка / макс. тегло на конзолата 15кг./

* Автоматично калибриране in vivo за фибро-оптичните катетрите  / 7 Fr.34cc, 40cc IAB /.

* Фиброоптично предаване на сигнала до монитора;

* Поддържане на полуавтоматичен режим на работа, отделно от стандартните автоматичен и ръчен режими

* За осигуряване на безопастността при аварии, алармата да не може да бъде спирана за повече от 60 сек.

* Вграден доплер, свързан с интрааoртната балон помпа за контролиране на артериалната перфузия

* Оборудване за безопасно закрепване на помпата по време на транспортиране.

ОБРАЗЕЦ-А

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Електронен адрес: |  |
| Лице за контакти: |  |

До

УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД

ОФЕРТА

Уважаеми госпожи и господа,

### След като се запознахме с всички документи и образци от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ” и „Клиника по кардиология” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/”, заявяваме следното:

І. Желаем, да участваме в обявената открита процедура по следните обособени позиции:.............………………………………………………………………………………,

/посочват се номерата на обособените позиции/

с посочени: производител и държава на производство/ упълномощен представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ и неговото седалище; данни за вносителя на МИ /МО/; клас на МИ /МО/; № и дата на ЕС сертификата за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ /МО/ е участвал нотифициран орган; № и/или дата на Декларацията за съответствие, търговско наименование; кратко описание на компонентите, окомплектовката и консумативите на МИ /МО/, необходими за пускане в експлоатация и обучение на персонала; каталожен номер и модел, подробно описани в Приложение № 1 към образец А.

II. Приемаме всички условия за участие, обявени в решението за откриване на процедурата, обявлението за поръчка и документацията за участие в процедурата.

III. Нашата оферта е със срок на валидност 120 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

IV. Приемаме следния начин на плащане -  отложено, в срок до 60 /шестдесет/ дни, след представяне на приемо-предавателен протокол за монтаж и пускане в експлоатация на медицинско оборудване и издадена фактура.

Банка…………..…………………...…………..,

IBAN ……………………….……………….….,

BIC ……………………………………...……....

V. Задължаваме се, в случай че бъдем определени за изпълнител на доставките, обект на поръчката, при подписване на договора, да представим:

1. документ за регистрация като юридическо лице, ако сме обединение на физически и/или юридически лица. В удостоверението се зедължаваме да посочим всички данни за новосъздаденото юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

2. за изпълнение на задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 3 от ЗОП, като представим документите от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 и ал. 2 от  ЗОП (в оригинал или нотариално заверен препис);

3. декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно приложения към публичната покана образец (Образец-И).

4. декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно приложения към публичната покана образец /Образец-Й/;

5. гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три/ % от стойността на договора в лв. без ДДС.

VI. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката /ще използваме подизпълнител/ /няма да използваме подизпълнител/.

Участието на подизпълнител ще възлиза на …………..на сто от общата цена, предложена за изпълнение на поръчката /попълва се при използването но подизпълнител/.

VII. Задължаваме се да се явим в отдел “Пазарни проучвания и доставки” за получаване на оригинала на представената от нас банкова гаранция за участие в конкурса, в сроковете по чл. 62 от ЗОП, когато са налице условията за нейното освобождаване.

*Попълва се в случаите на представяне на гаранция за участие под формата на банкова гаранция.

VIII. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, желаем сумата на представената от нас гаранцията за изпълнение на договора, в случаите когато тя подлежи на освобождаване, съгласно договора, да бъде преведена по следната банкова сметка: Банка…………..…………………...…………..,

IBAN ……………………….………., BIC ………………………………....

*Попълва се в случаите на внасяне на гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на кандидата | __________________________ |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |

Надлежно упълномощен да подпише тази оферта от името на ................................

…………………………………………………………………………………………...

/попълва се в случай на упълномощаване/

Приложения: Като неразделна част към настоящата оферта, са приложени следните документи.

Списък на документите, съгласно чл. 56 от зоп:

| 3. |  |
| --- | --- |
| 4. |  |
| …… |  |

I. Приложение №1 към Офертата – Образец А – Описание на обособените позиции, за които участникът участва, с посочени: производител и държава на производство/ упълномощен представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ и неговото седалище; данни за вносителя на МИ /МО/; клас на МИ /МО/; № и дата на ЕС сертификата за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ /МО/ е участвал нотифициран орган; № и/или дата на Декларацията за съответствие, търговско наименование; кратко описание на компонентите, окомплектовката и консумативите на МИ /МО/, необходими за пускане в експлоатация и обучение на персонала; каталожен номер и модел.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (Име и Фамилия)

______________________ (Длъжност на управляващия дружеството на кандидата)

Образец Б

/наименование на участника/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.....................

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ” и „Клиника по кардиология” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”

/изписва се пълния обекта на поръчка/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с посочените в документацията за участие изисквания, свързани на предмета на поръчката,  заявяваме следното:

1. Предлагаме медицински изделия (медицинско оборудване) по следните обособени позиции: .............................………………………………………………………,

/посочват се номерата на обособените позиции/

с посочени: производител и държава на производство, упълномощен представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ и неговото седалище; данни за вносителя на МИ /МО/; клас на МИ /МО/; търговско наименование; кратко описание на компонентите, окомплектовката и консумативите за МИ /МО/, необходими за пускане в експлоатация и обучение на персонала; каталожен номер; модел; информация относно ремонта и сервиза на предложеното медицинското изделие /МО/; технически и функционални характеристики и предложена схема за профилактика от производителя на медицинското изделие /МО/ през гаранционния срок и организация за осъществяването й, подробно описани в Приложение № 1 към образец Б.

2. Приемаме срокът за изпълнение да е до ………работни дни /но не повече от 60/, считано от датата на сключване на договора, включващ:

## 2.1. срок за изпълнение на доставка на медицинското изделие (медицинско оборудване): до …………………………работни дни от датата на подписване на договора;

2.2. срок за монтиране и пускане в експлоатация на медицинското изделие (медицинско оборудване): до……………работни дни след доставката му;

2.3. срок за обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с медицинското изделие /медицинското оборудване/: до……………работни дни след деня на пускането му в експлоатация;

Срокът за изпълнение на поръчката по т.2, следва да е сума от сроковете по т.т. 2.1., 2.2. и 2.3.

3. Предлагаме следния гаранционен срок на медицинското изделие (медицинско оборудване): ……................ месеца /но  не по-малък от 12 месеца/, считано от датата на подписване на протокола за монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване;

4. Задължаваме се да осигурим:

4.1. гаранционна поддръжка на медицинското изделие /медицинското оборудване/, като по време на гаранционния му срок осигурим лица за техническото му обслужване, упълномощени от производителя или неговия упълномощен представител;

4.2. обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с медицинското изделие /медицинското оборудване/.

5. Приемаме времето за реакция и изпращане на лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, при възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинското оборудване,  да бъде до 2 часа в периода от 08,00 ч.-17,00 часа и до 8 часа в периода от 17,00 ч.-08,00 часа, почивните и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя;

6. Приемаме срокът за отстраняване на повредата по време на гаранционния срок на медицинското оборудване, да бъде до 24 часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок, той да се определи с двустранен протокол, в който се посочват причините за това.

Приложение № 1 към Техническото предложение /образец Б/.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (Име и Фамилия)

______________________ (Длъжност на управляващия дружеството на участника)

Образец В

/наименование на участника/

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.....................

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ” и „Клиника по кардиология” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”

/изписва се пълния обекта на поръчка/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията за участие в откритата процедура за възлагане на горепосочения обект на поръчка: Предлагаме следното медицинско изделие /медицинско оборудване/ с технически и функционални характеристики на съставните компоненти, пълната окомплектовка и консумативи, необходими за пускането в експлоатация на медицинското оборудване и обучение на персонала, посочени в Приложение № 1 и със следните цени без ДДС, посочени в Приложение № 1, съгласно указанията за попълване на предлаганата цена, включваща всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, при условия на доставка до сградата на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” №52А, Стопански склад;

Приложение № 1 към Образец-В

| №на обосо-бена-та пози-ция | Наименова-ние на медицинско-то изделие /медицинско оборудване/, компонен-тите, окомплек-товката и консумати-вите, необходими за пускане в експлоата-ция на МО, съгласно техническа-та специфи-кация и обучение на персонала | Мярка | Произ-водител | Тър-говс-ко наи-ме-нова-ние | Ката-ложен номер, съгласно прило-жения към офертата ката-лог | Мо-дел | Коли-чест-во | Еди-нична цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС | Обща цена на меди-цинс-кото изде-лие /МО/ по обосо-бена пози-ция в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  | брой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | брой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | брой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | брой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | брой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | брой |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата ______________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

____________________ (Име и Фамилия)

Указания за попълване на  Приложение № 1 към Образец-В:

I. Колони от №2 до №8 се попълват за медицинското оборудване, компонентите, окомплектовката и консумативите, необходими за пускане в експлоатация на мед. оборудване и обучение на персонала по всяка оферирана обособена позиция.

II.1. При изготвянето на предлаганата цена, участникът трябва да въведе за всяка обособена позиция в колона №9, единична цена за посочената мярка в колона №3, в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък върху добавена стойност за:

1. доставка на съответното медицинско оборудване;

2. доставка на всеки отделен компонент, окомплектовка и консумативи;

3. извършване на услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване;

4. извършване на услугите по провеждане на обучение на персонала за работа със съответното оборудване;

5. извършване на услугите по гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок на съответното оборудване;

II.2. в колона №10 - обща цена, в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък върху добавена стойност. Тази стойност се получава, като се умножи: колона №8 с  колона №9.

II.3. в колона №11 - обща цена по обособена позиция, в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък върху добавена стойност. В тази колона се попълва стойността получена от сбора на цените от колона №10 на съответното оборудване, неговите компоненти, окомплектовка и консумативи, както и стойността за извършване на: услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване; услугите по провеждане на обучение на персонала за работа със съответното оборудване и услугите по гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок на съответното оборудване;

III. При несъответствие между:

1. посочените цени в колона №9 и колона №10, за вярна ще се приема  цената в колона №9.

2. посочените цени в колона №10 и колона №11, за вярна ще се приема цената в колона №10.

По оферираната обща цена по обособената позиция  в лева без ДДС в колона №11, ще се извърши оценката на офертите.

ОБРАЗЕЦ –Г

ПРОЕКТ

# Д О Г О В О Р

№…………/……………..

Днес, ..............................г., в гр. София,  между:

1. УМБАЛ “Св. Екатерина” ЕАД, със седалище и адрес: гр. София, бул. «П. Славейков» № 52а, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 831605845, представлявано от проф. д-р Г. Начев, д.м.н. – изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2. “…...................................…………”, гр. …...............…….., ул. …....……….........….. № ……, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК ……………………., представлявано от …………………….. – ………., наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

### На основание чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение № ................./ .............г. на Изпълнителния директор  на УМБАЛ «Св. Екатерина» ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ” и „Клиника по кардиология” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”, се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да:

а) достави медицинските изделия (медицинското оборудване) по обособени позиции: №........ подробно описани в Приложения №1 и №2, които са неразделна част от настоящия договор;

б) монтира и пусне в експлоатация медицинските изделия (медицинското оборудване) по обособени позиции №…….;

в)  обучи персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с медицинските изделия (медицинското оборудване) по обособени позиции №1;

г) осигури гаранционна поддръжка на медицинските изделия (медицинското оборудване) по обособени позиции №№……. по време на гаранционния им срок;

д) осигури профилактика ………., по време на гаранционния срок, на медицинското изделие (медицинското оборудване) по обособени позиции №……. за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.2. Място на изпълнение на доставката на медицинските изделия (медицинско оборудване) по съответните обособени позиции е: сградата на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, “, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” №52А,  Стопански склад;

1.3. Място на изпълнение на:

1.3.1. услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок, по обособена позиция №1 е „Клиника по кардиология” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД;

1.3.2. услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок, по обособена позиция №2 е  „Клиника по кардиология ” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД;

1.3.3. услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок, по обособена позиция №3 е „Клиника по кардиология ”  при  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД ;

1.3.4. услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок, по обособена позиция №4 е „КАИЛ”  при  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД ;

1.3.5. услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок, по обособена позиция №5 е „КАИЛ”  при  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД ;

1.3.6. услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок, по обособена позиция №6 е „КАИЛ”  при  УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД ;

ІІ.  СРОК НА ДОГОВОРА

2.1.  Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

2.2. Срокът за изпълнение на доставките на медицинските изделия (медицинското оборудване) по т. 1.1.буква “а” е както следва:

2.2.1. Обособена позиция №1 – до ……….. (............... .........................) работни дни от датата на подписване на договора.

2.2.2. Обособена позиция №2 –

2.2.3. Обособена позиция №……………… до ……….. (............... .........................) работни дни от датата на подписване на договора.

(описва се за всяка обособена позиция поотделно)

2.3. Срокът за монтиране и пускане в експлоатация на медицинското изделие (медицинското оборудване) по обособена позиция №……….е до ………………….. (……………………) работни дни след доставката му;

(описва се за всяка обособена позиция поотделно)

2.4. Срокът за обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с медицинското изделие (медицинското оборудване) по обособена позиция №………. е до ………………………….работни дни, след деня на пускане в експлоатация.

(описва се за всяка обособена позиция поотделно)

2.5. Срокът за извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок на медицинското изделие (медицинско оборудване) по обособена позиция № е ………….месеца, считано от датата на подписване на протокола за монтиране и пускане в експлоатация.

(описва се за всяка обособена позиция поотделно)

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената за изпълнение на предмета на договора, съгласно т.1.1. за отделните обособени позиции е както следва:

3.1.1. За обособена позиция №.... е ……. лв., без ДДС, в която са включени:

доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица и извършване на гаранционна поддръжка на доставеното медицинско изделие (медицинско оборудване), с цена ………. лв., без ДДС, съгласно Приложение № 4 към настоящия договор;

3.1.2. ………………………………………………………………………..

(описва се за всяка обособена позиция поотделно)

3.2. Общата стойност по договора е ............ (.........................) лв. без ДДС, общата стойност на договора с ДДС е ............. (.................................) лв., която стойност включва: стойността на медицинското изделие (медицинско оборудване), компонентите и пълната окомплектовка и консумативи на мед. оборудване, необходими за пускането в експлоатация, разходите по доставката му (транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката); монтажа на оборудването; гаранционната му поддръжка и обучението на медицинските специалисти и други длъжностни лица;

3.3. Плащането по настоящия договор се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 дни, след представяне на приемо-предавателен протокол за монтаж и пускане в експлоатация на медицинското оборудване, подписан в 2 /два/ екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица и издадена фактура, и представени доказателства /копие от платежно нареждане или друго доказателство/, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е заплатил на подизпълнителя за изпълнените от него работи, които са приети по реда на т. 6.8. от договора, в случай на ползване на подизпълнител.

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: ТБ "............................................................" АД - клон ..................................................IBAN………………………………………………………………………….................BIC ..................................................................................................................................

Сметка по ДДС: ТБ ".............................." АД - клон ................................, IBAN………………………………………  BIC ……………………………….: ....................

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя конкретната дата на плащане в срока, определен по предходната т. 3.3..

3.5. В случай на промяна на банковата сметка по т.3.4. , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените в срок и на място медицински изделия (медицинско оборудване), съответстващи на Спецификацията - Приложение №1 към договора и техническото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №2  към настоящия договор и да подпише приемо-предавателен протокол и фактура.

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената по този договор в размер, срокове и по начин, както е уговорено в него.

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора в срок и без отклонения.

4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката по т. 1.1. и т. 2.1. от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество медицински изделия (медицинско оборудване), както и да откаже да заплати съответното възнаграждение.

V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск срещу договорената цена, договорените съгласно раздел I от настоящия договор количество и вид на медицински изделия (медицинско оборудване) в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

5.2.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да състави и подпише фактура и приемо-предавателен протокол, съгласно раздел VI от настоящия договор;

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността на медицинското изделие (медицинско оборудване) след подписването на приемо-предавателен протокол за монтаж и пускане в експлоатация/тестване за съвместимост на оборудването.

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави, монтира и пусне в експлоатация медицинското изделие (медицинско оборудване), съгласно посочените в т. 2.2. и т. 2.3. от настоящия договор срокове.

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури обучение на персонала, съгласно посочения в т. 2.4. от настоящия договор срок.

5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва гаранционна поддръжка на медицинското оборудавне(или компонент на мед. оборудване) по време на гаранционния му срок, съгласно посочения в т. 2.5. от настоящия договор срок;

5.8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички оригинални счетоводни документи, свързани с доставката (фактури, копия от митнически декларации и т.н.), както и документи преведени на български език свързани с експлоатацията на стоката предоставени му от производителя (инструкция за употреба, упътвания, документи за гаранционни срокове, срокове на годност и т.н.).

5.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата му стойност без ДДС, посочена в т. 3.2. от настоящия договор.

5.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема други подизпълнители, освен посочените в офертата му и заявили съгласието си за участие при изпълнение на поръчката.

5.11. За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя.

5.12.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с посочения в офертата му подизпълнител, в срок от 5 /пет/ дни от сключване на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок, в случай на ползване на подизпълнител;

5.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

5.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на доставката чрез определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.

5.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение, съгласно раздел III от настоящия договор.

VI.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

6.1. Предаването и приемането на медицинските изделия (медицинско оборудване) се осъществява от определени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.2. При приемането на доставените медицински (медицинско оборудване), длъжностно лице, определено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съставя приемо-предавателен протокол в два екземпляра – по един за всяка от страните по договора, и подписва двата екземпляра от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В протокола се вписват: номера и датата на договора, номер и дата на издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура /когато тя е издадена в деня на доставката/, наименование(я) на медицинското изделие(я), количество, производител и каталожния номер.

6.3. Медицинските изделия (медицинско оборудване) се приемат от длъжностно лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което подписва двата екземпляра на приемо-предавателния протокол в момента на доставката на стоката и вписва деня и часа на доставката.

6.4. Медицинските изделия (медицинско оборудване) трябва да бъдат транспортирани, съгласно установените за това ред и условия, и същата следва да е опакована в опаковка, която я запазва от всякакви повреди по време на транспортирането й.

6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или недостатъчна опаковка или неправилна, или недостатъчна маркировка.

6.6. Упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице проверява съответствието на доставката със Спецификацията – Приложение № 1  към договора и Техническото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката – Приложение №2 към настоящия договор в присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.7. При предаване на медицинското изделие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи документи свързани с експлоатацията на медицинското изделие /медицинското оборудване/,предоставени му от производителя  (инструкция за употреба на български език, упътвания, документи за гаранционни срокове, срокове на годност и т.н.) и подписан от него списък на същата с описание на вида й, техническите й характеристики и окомплектовка.

6.8. Работата на подизпълнителя, се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. За тази цел се подписва протокол за монтаж и пускане в експлоатация на медицинското оборудване между упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на ползване на подизпълнител.

- КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ

7.1. Доставената стока трябва:

а) да има нанесена “СЕ” маркировка;

б) да има нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато съответната процедура за оценяване на съответствието изисква нанасянето му;

в) да е с четлива маркировка за дата на производство, срок на годност, партиден  номер;

г) върху изделието, върху опаковката му и в инструкцията за употреба да са нанесени данните, посочени в чл. 16 от ЗМИ.

7.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоката, предмет на настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 80 % от обявения от производителя - за стоките за които е приложимо.

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ПОДДРЪЖКА

8.1. Гаранционният срок на медицинско оборудване по т.1.1. буква „а” е както следва:

8.1.1. За обособена позиция №........ е …………...........(…………………….) месеца, считано от датата на подписване на протокола за монтиране и пускане в експлоатация на мед. оборудване.

8.1.2. ………………………………………

(описва се за всяка обособена позиция поотделно)

8.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за монтиране и пускане на мед. оборудване по т. 1.1. буква. «а» от настоящия договор.

8.3. По време на гаранционния срок на медицинското оборудване по обособена позиция №………..... , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва …………….., профилактика на медицинските изделия (медицинското оборудване).

(описва се за всяка обособена позиция поотделно)

8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на медицинското оборудване указано в Приложение № 1 при спазване на условията описани в инструкцията за употреба на стоката и гаранционната карта.

8.5. Заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинското оборудване прави по телефон и писмено по факс.

8.6. Заявката трябва да съдържа информация за: повреденото медицинско оборудване, часа и датата, когато е констатирана повредата и вероятния характер на повредата .

8.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинско оборудване, в срок до 2 часа в периода от 08,00 ч.-17,00 часа и до 8 часа в периода от 17,00 ч.-08,00 часа, почивните и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя, да изпрати определеното от него лице, което да констатира повредата.

8.8. Срокът за отстраняване на повредата по време на гаранционния срок на медицинското оборудавне е до 24 (двадесет и четири) часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той се определя в двустранен протокол, в който се посочват причините за това. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за временно ползване (до отстраняване на повредата) функционално еквивалентно оборотно устройство от същия вид и качество.

8.9. Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на оборудването до сервиза и обратно е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.10. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да отстрани или замени некачественото оборудване, устройство или част с ново, със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 (три) процента от стойността без ДДС по т. 3.2. от настоящия договор и се представя в деня на подписването на договора в предвидената в чл. 60, ал. 1 от ЗОП форма.

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 8 (осем) дни. Сумата от гаранцията за изпълнение на договора се задържа в случаите на неизпълнение на задълженията по него от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – цялостно неизпълнение, частично неизпълнение, забавено изпълнение, некачествено или лошо изпълнение, като договорените и начислени неустойки могат да се прихванат от гаранцията за изпълнение и от дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми.

9.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

9.4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всичките си задължения по договора и е представил парична сума като гаранция за изпълнение, същата ще бъде преведена по посочената в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гарация за изпълнение, то е необходимо да се яви в отдел «Финансово-счетоводен» на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД за получаване на оригинала й.

9.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 20 ( двадесет ) процента от внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение / или ………. лева / в срок от 5 работни дни от извършване на плащането при условията на т. 3.3 от настоящия Договор.

9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 80 ( осемдесет ) процента от гаранцията / или ……….. лева / за изпълнение за обезпечаване на гаранционния срок на оборудването.

9.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава сумата по т. 9.6 в срок от 5 работни дни от изтичането на гаранционния срок на оборудването.

Х. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ

10.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

10.1.1. за явни недостатъци:

а) при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в Приложения № 1 и Приложение № 2 от настоящия договор, включително и със срок на годност по-кратък от 80 % от обявения от производителя срок на годност;

б) за неспазени условия и ред при транспортирането им;

в) за количество, което не отговаря на договореното;

г) при нарушена цялост и опаковки;

10.1.2. при съмнения в качеството на медицинските изделия.

10.2.1. Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите по т. 10.1.1., б. б. «а», «б», «в» и «г» се правят в деня на доставката на стоката, като в приемо-предавателния протокол се вписва установения явен недостатък.

10.2.2. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в 5 /петдневен/ срок от откриването им.

10.3. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в  срок до 24 часа от получаване на приемо-предавателния протокол да достави за своя сметка договорените стоки на мястото на доставяне.

10.4.1. При съмнение в качеството на медицинските изделия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен незабавно писмено да уведоми ИАЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като посочи конкретните причини, довели до съмнение в качеството на изделието, неговото наименование, количество и партиден номер.

10.4.2. В срок до 24 часа от получаването на писменото уведомление по предходната т. 10.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави други стоки от същия вид с необходимото качество.

10.4.3. Медицинските изделия, за които е направено писмено уведомление по т. 10.4.1, остават на съхранение при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който е длъжен да ги пази с грижата на добър стопанин и да предостави достъп до тях на контролните органи на ИАЛ за вземане на проби за  изпитване, съгласно Наредба № 7/2008 г. за условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване.

XI. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ

11.1. За забавено изпълнение на задълженията си по възложената доставка или част от нея в договорения срок, продължило:

а) до 7 /седем/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 /десет/ %  от цената на съответната стока;

б) над 7 /седем/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 /двадесет/ %  от цената на съответната стока.

Неустойките по б. а) и  б) се начисляват от деня, следващ деня на неизпълнението, а неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.

11.2. При забава на монтажа, пускането в експлоатация на мед. оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 /десет/ % от цената на съответната стока. Неустойката се начислява от деня, следващ деня на неизпълнението, а неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.

11.3. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази сроковете по т. 8.7. и т. 8.8. от договора, той дължи неустойка в размер на 5 /пет/ % от цената на съответната стока. Неустойката се начислява от деня, следващ деня на неизпълнението, а неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.

11.4. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

11.5. При неизпълнение на задълженията на Продавача по т. 10.3 и т. 10.4.2 се прилагат разпоредбите на т. 11.1. от настоящия договор.

11.6.1. Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез прихващане на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.6.2. Прихващане може да бъде извършено и за сметка на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както по този договор, така и по друг/и договор/и между същите страни.

11.6.3. За извършване на прихващането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави писмено изявление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до размера на по-малкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.

11.6.4. Когато в случаите по 11.6.1. и 11.6.2. сумите не са достатъчни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок и по посочената от него банкова сметка.

11.7. Ако договорените и дължими неустойки не могат да бъдат издължени по реда на прихващането или не бъдат добороволно изплатени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа част или цялата гаранция за изпълнение на договора.

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпените вреди, когато те надхвърлят размера на договорената неустойка.

XII.  ФОРСМАЖОР

12.1. Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страната по  договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била длъжна да предвиди и предотврати, и които са възникнали след сключването на договора.

12.2. Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер по смисъла на предходната т. 12.1., което е причина за неизпълнение на задължения по договора, е длъжна в срок до 3 (три) дни от възникването му писмено да уведоми другата страна по договора в какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея за изпълнението на договора и да докаже причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение. При неуведомяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, съгласно раздел ХІ от настоящия договор, както и обезщетение за настъпилите от това вреди.

12.3. Отношенията между страните по повод неизпълнение на задължение/задължения, причинено от непреодолима сила, се уреждат съгласно гражданското законодателство на Република България.

12.4.  Никоя от страните по договора не носи отговорност за изцяло или частично неизпълнение на задължения, поети по силата на договора, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да й се вмени във вина.

ХIII. СПОРОВЕ

13.1. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

13.2. В случай на непостигане на договореност по предходната точка, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат решавани според българските материални и процесуални закони от компетентният съд по реда на ГПК.

ХIV. СЪОБЩЕНИЯ

14.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от определените длъжностни лица от Продавача и Купувача.

14.2. За дата на съобщението се смята:

а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

в) датата на приемането – при изпращане по телефакс.

14.3. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат:

«.......................»				УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД

.........................				гр. София - 1431

бул. „Пенчо Славейков” № 52А

..........................

14.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок от 3 работни дни за промяната.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

15.2. Изменение на настоящия договор се допуска в случаите по чл. 43, ал.2 от ЗОП.

15.3. Настоящият договор се прекратява:

а) в случаите по чл. 43, ал. 4 от ЗОП.

б) с изпълнение на всички задължения на страните ;

в) без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

- не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

- използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

- бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

г) с изтичане на гаранционния срок на медицинското оборудване;

15.4. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

15.5. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Спецификация по наименование, мярка, производител, търговско наименование, каталожен номер, модел, количество и единична цена на стоката, компоненти, пълната окомплектовка и консумативи на медицинското оборудване;

Приложение №2 – Техническо предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката.

Приложение №3 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение №4 –Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение №5 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл. 47, ал. 10 от ЗОП и чл.48, ал.2 от ЗОП, Продавачът представи следните документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 и чл.6, ал.2 от ЗМИП, а именно:

- ...........................

- ...........................

- ...........................

4.   …………………..

5. ……………..……..

6. ……………...…….

7. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно приложения към документацията образец (Образец-И).

8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец Й/

9. Гаранция за изпълнение на договора № ......... от .................... .

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 				ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

проф. д-р Г. Начев, д.м.н.

Изпълнителен директор

Образец Д

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 5, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП

(попълва се от участник, вкл. подизпълнител, когато се предвижда такъв)

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от  МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), с  адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес)

представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (наименование на юридическото лице, на ЕТ)

със седалище и адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с ЕИК …………………./ БУЛСТАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността на представляващия),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс /при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2/;

2. представляваното от мен юридическо лице не е  обявено в несъстоятелност;

3. представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и/или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. представляваното от мен юридическо лице  няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган /освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен/.

5. в качеството си на лице по: чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон/ чл. 105 от Търговския закон/чл. 141, ал. 2 от Търговския закон/ чл. 244, ал. 4 от Търговския закон/за физическото лице – търговец/ за лицата, които представляват кандидата или участника; /ненужното се зачертава/ декларирам, че не съм свързано лице с възложитеря или ъсс служители на ръководна длъжност в неговата организация;

6. не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

7. не съм в открито производство по несъстоятелност и не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон. /В случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – следва да посочи че не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си/.

8. който е лишен от правото да упражнява професия / дейност, съобразно предмета напоръчката,  съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

9. не съм  виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

10. не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

11. не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

гр.: …………… 		ДЕКЛАРАТОР:

Дата: ………….					(подпис)

Забележка: Съгласно чл. 47, ал. 4, т. 8 от ЗОП, в случаите по т. 1 - 7 от чл. 47, ал. 4 от ЗОП  за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

Образец Е

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП,

за обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от  МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), с  адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес)

представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (наименование на юридическото лице, на ЕТ)

със седалище и адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с ЕИК …………………./ БУЛСТАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността на представляващия),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм свързано лице с друг участник или кандидат в процедурата, както и с лице

по чл. 8, ал. 8, т. 2, а  именно външен експерт който участва в процедурата по възлагане на обществената поръчка, в качеството си на член на комисията по чл.68, ал. 1 от ЗОП.

Дата: .............2014г. 							Декларатор:

УТОЧНЕНИЯ

Забележка:

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (Нова –ДВ бр. 93 от 2011, в сила от 26.-02.2012г.)  "Cвързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

2. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или

общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Образец Ж

[наименование на подизпълнителя]

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ 									  с лична карта № 		, издадена на 				 от 			 с ЕГН				, в качеството ми на	______________________________ __________  (посочете длъжността на представляващия) на  						 (посочете наименованието на юридическото лице, на ЕТ на подизпълнителя), вписано в ............................................................................., с ЕИК/БУЛСТАТ...........…………….., със седалище и адрес на управление

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваното от мен  								.

(посочете наименованието на юридическото лице, на ЕТ, което представлявате)

е съгласно да участва като подизпълнител на участника

при изпълнение на

(посочете наименованието на  участника, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.

Видовете работи, които ще изпълняваме като подизпълнител и дела им от обекта на поръчката са:

(опишете дела на Вашето участие от обекта на поръчката).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

гр. : ……… 							Декларатор: ……….

дата: ……..							(подпис)

Образец З

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

(попълва се от участник, вкл. подизпълнител, когато се предвижда такъв)

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/ а лична карта №. . ………….., издадена на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (дата на издаване) от  МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на издаване), с  адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес)

представляващ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (наименование на юридическото лице, на ЕТ)

със седалище и адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , с ЕИК …………………./ БУЛСТАТ. . . . . . . . . . . . . . . . . .

в качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (посочва се длъжността на представляващия),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Следните обстоятелства:............................................................., за нас има конфиденциален

(описват се кои данни от офертата на участника)

характер. Изискването ни е същата да не бъде разкрита от членовете на комисията пред дпугите участници/кандидати в процедурата.

гр.: …………… 					ДЕКЛАРАТОР:

Дата: ………….					(подпис)

Образец И

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП, съгласно образец – Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 от ППЗМИП

(попълва се от  участник, определен за изпълнител)

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................................................................................................................................,

постоянен адрес ........................................................................................................................,

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

в качеството ми на ...........................................................,  на ……………………………………………., вписано в ..................................................., с ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………… ....................................................,

данъчен № ...............................................................................................................................,

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка), в размер на: ...................................................................................................................................

имат следния произход:.............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на 						Декларатор: ……….

деклариране: 					(подпис)

Образец Й

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 ЗМИП, съгласно образец – Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП

(попълва се от  участник, определен за изпълнител)

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................................................................................................................................,

постоянен адрес ........................................................................................................................,

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

в качеството ми на ...........................................................,  на ……………………………………………., вписано в ..................................................., с ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………… ....................................................,

данъчен № ...............................................................................................................................,

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице, на ЕТ е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................................................................................................................................,

постоянен адрес ........................................................................................................................,

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

2.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................................................................................................................,

постоянен адрес.........................................................................................................................,

гражданство................................................................................................................................,

документ за самоличност …………………………………………………….…………........,

3.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................................................................................................................,

постоянен адрес.........................................................................................................................,

гражданство .............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на 						Декларатор: ……….

деклариране: 					                       (подпис)

# Text boxes

ДЕКЛАРАЦИЯ