## Sheet1
Приложение
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ на обособената позиция/но-менклатура | Наименования на медицинските изделията и принадлежности по смисъла на ЗМИ и минимални задължителни технически изисквания към тях | Мярка | Прогнозно количество за срок от 12 месеца, съгласно посочената мярка в колона №3
1 | 2 | 3 | 4
I. | Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки
1 | Активно имплантируемо медицинско изделие и принадлежности за лявокамерна механична циркулационна поддръжка | пациент | 10
Да е окомплектовано със следните изделия и съответния им брой за десет пациента:
1. Помпа с аксиален кръвоток, отговаряща на следните изисквания:
Да бъде имплантируема в гръдната кухина на пациента
Да осигурява адекватен кръвоток за пациенти с различно тегло и височина
Да осигурява поток не по-малко от 9 l/min
Флексабилна входяща и изходяща канюла, непозволяваща дислокация на помпата
Имплантируемите компоненти на системата да не изискват регулярна калибрация
Помпата да бъде комплектована в стерилен сет с изходяща и входяща канюла, апикален нож, апикален шевен пръстен, перфоратор, протектор за връзки, системен контролер, пръстен за компенсатора на огъването на запечатания графт за изходящ кръвоток и комплект принадлежности за носене
2. Устройства към системата:
| 2.1. Комплект от 4 акумулаторни литиево-йонни батерии 14 V | брой | 1
| 2.2. Щипки за батерии 2 бр | брой | 1
| 2.3. Устройство за зареждане на батериите | брой | 1
3. Аксесоари към системата:
| 3.1. Мобилен захранващ модул | брой | 1
| 3.2. Резервен системен контролер с 11 волтова литиевойонна резервна батерия | брой | 1
| 3.3. Комплект принадлежности за носене включващ: | брой | 1
| 3.3.1 Стабилизиращ колан | брой | 1
| 3.3.2 Чанта за баня | брой | 1
| 3.3.3 Жилетка с калъфи за батерии | брой | 1
| 3.3.4 Чанта за лява страна | брой | 1
| 3.3.5 Колан с калъф | брой | 1
| 3.3.6 Каишка за врата за системния контролер | брой | 1
| 3.3.7 Пътна чанта | брой | 1
Оборудване за активно имплантируемо медицинско изделие и принадлежности за лявокамерна механична циркулационна поддръжка
3.4 За болницата
| 3.4.1 Системен монитор | брой | 1
| 3.4.2 Проходник | брой | 1
| 3.4.3 Хирургичен оразмерител | брой | 1
| 3.4.4 Захранващ модул 14 V с пациентски кабел | брой | 1