## Sheet1
Приложение №1 към Образец - Б
№ на обосо-бената позиция/но-менкла-тура | Наименования на медицинските изделията и минимални задължителни технически изисквания към тях | Производител на медицинското изделие и държава на производство /попълва се за номенклатури от обособени позиции/ | Търговско наимено-вание /попълва се за номенк-латури от обособени позиции/ | Каталожен номер /попълва се за номенк-латури от обособени позиции/ | Описание на медицинс-кото изделие /попълва се за номенк-латури от обособени позиции/ | Количество и/или брой в оферираната опаковка /попълва се за номенклатури от обособени позиции/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Доставка на медицински изделия, съвместими за работа с апарат за радиочестотна аблация за комплексно лечение на венозни съдове, модел EVRF, Fcare system, за нуждите на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, а именно:
1.1 | Катетър за радиочестотна аблация на GSV; връх – 5 мм., неизолиран, метален и заоблен; диаметър 1,9 мм.; дължина 1 190 мм.; PTFE покритие
1.2 | Специални игли за радиофреквентно третиране на крака, диаметър – 0,15 мм., дължина на върха 0,8 мм.; дължина на иглата 22,5 мм.; кондуктивен материал – стомана; изолационен материал – wehbilake; 50 бр. в пакет
1.3 | Специални игли за радиофреквентно третиране на крака, диаметър – 0,15 мм., дължина на върха 0,8 мм.; дължина на иглата 22,5 мм.; кондуктивен материал – злато; изолационен материал – wehbilake; 50 бр. в пакет
1.4 | Светлинен източник: 12 оранжеви лампи за повърхностни вени и 12 червени лампи за дълбоки вени; включен индикатор за деца и тъмнокожи; с ориентировъчни размери: 9,5x5,5x2,4 см.
2 | Доставка на медицински изделия – флебоекстрактори за нуждите на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, а именно:
2.1 | Флебоекстрактор по Варади 180 мм.
2.2 | Мини флебоекстрактор по Варади 170 мм.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
................................................................................
(Име и Фамилия)
............................................................................
(Длъжност на управляващия дружеството на участника или упълномощеното лице)