Одобрена с Решение № РД-25-115/09.06.2017 г.						на Изпълнителния Директор на

УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

### „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиология“, „КАИЛ“ и Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/“

гр. София

УМБАЛ „Света Екатерина„ ЕАД

2017 г.

# СЪДЪРЖАНИЕ

| Част | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Решение за откриване на процедура |
| 2 | Обявление за поръчка |
| 3 | Указания за подготовка на оферта |
| 4 | Техническа спецификация |
| 5 | Проект на договор |
| 6 | Образци на документи: |
| Приложениe № 1 | Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); |
| Приложениe № 2 | Образец на предложение за изпълнение на поръчката с приложение №1 към него; |
| Приложениe № 3 | Образец на декларация за съгласие с клаузите на договора; |
| Приложениe № 4 | Образец на декларация за срока на валидността на офертата; |
| Приложениe № 5 | Образец на ценово предложение с приложение №1 към него; |
| Приложениe № 6 | Примерен образец на банкова гаранция за изпълнение; |
| Приложениe № 7 | Образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари; |
| Приложениe № 8 | Образец на декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. |

Част З

Университетска  многопрофилна  болница  за  активно лечение  “Света Екатерина” ЕАД

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА на поръчкаТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

### 1. Предмет на обществената поръчка: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиология“, „КАИЛ“ и Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/“

2. Описание на обекта на поръчката:

### 2.1. Обособена позиция № 1 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Апарат за оценка на хемодинамичната значимост на  коронарните стенози (FFR) с 5бр. микро катетри, за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.

2.2. Обособена позиция № 2 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на интензивен респиратор за възрастни и деца - 2 бр. за нуждите на „КАИЛ“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.

2.3. Обособена позиция № 3 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Специализиран ултразвуков  апарат с вградена програма за навигация на пункционната игла в реално време за целите на централната венозна канюлация - 1 бр. за нуждите на „КАИЛ“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.

2.4. Обособена позиция № 4 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Ултразвукова система - 1 бр. за нуждите на Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.

3. Място и срок за изпълнение на поръчката:

3.1. Място на изпълнение на:

3.1.1. доставката по всички обособени позиции – сградата на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, бул. „Пенчо Славейков” №52А, Стопански склад и/или Аптека;

3.1.2. услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок, по обособена позиция №1 е „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиохирургия“  при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД;

3.1.3. услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок, по обособена позиция №2 е „КАИЛ“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД;

3.1.4. услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок, по обособена позиция №3 е „КАИЛ“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД;

3.1.5. услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок, по обособена позиция №4 е Клиника по Съдова хирургия при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД

3.2.1. Срокът за изпълнение на поръчката по всички обособени позиции, включващ: срок за доставка и извършване на услугите по монтажа, пускането в експлоатация и обучението на медицинските специалисти и други длъжностни лица е до 50 (петдесет) работни дни, считано от датата на сключване на договора.

3.2.2. Срокът за изпълнение на гаранционната поддръжка на медицинското оборудване е съгласно документ издаден от производителя, но не по-малко от 12 месеца;

Срокът за изпълнение на поръчката за обособените позиции не включва срока за гаранционното поддържане.

4. Изисквания към медицинското оборудване, обект на поръчката:

4.1. Оферираните медицински изделия (медицинско оборудване), трябва да отговарят на изискванията на ЗМИ, на съответната наредба по чл. 18 от ЗМИ и минималните задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация – част 4 от документацията за участие.

4.2. Оферираните медицински изделия (медицинско оборудване) за всички обособени позиции, следва да са произведени след 01.01.2016 г.

4.3. Гаранционният срок на предлаганите медицински изделия (медицинско оборудване), по всички обособени позиции, следва да бъде не по-малък от 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола за пускането в експлоатация на медицинското оборудване.

5. Условия и начин на плащане: Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отложено, в срок до 60 /шестдесет/ дни, след представяне на приемо-предавателни протоколи за: монтаж и пускане в експлоатация на медицинското оборудване и за проведено обучение на  медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването, и издадена фактура.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Офертите се изготвят на български език.

2. Не се допуска представянето на варианти в офертата.

3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

4. Всеки участник има право да представи само една оферта.

5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

6. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

8. Прогнозната стойност по обособена позиция е максимално допустима стойност и оферти над посочената максимална прогнозна стойност ще бъдат отстранявани от процедурата.

9. Изисквания към ценовото предложение на участника

Цените посочени от участника, трябва да бъдат в български лева без включен ДДС. В тази цена трябва да се включат: стойността на медицинското оборудване, неговите компоненти и окомплектовка за  пускането на медицинското оборудване в експлоатация, както и стойността за извършване на: услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване; услугите по провеждане на обучение на персонала за работа със съответното оборудване и услугите по гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок на съответното оборудване.

III. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в участникът е установен;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2. Основанията по т. 1.1., 1.2. и 1.7. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3. Основанията за отстраняване по този раздел се прилагат и когато офертата е подадена от обединение, за някой от участниците на което са налице посочените обстоятелства.

4. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по т. 1, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.

5. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

6. За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.

7. Освен на основанията, посочени в т. 1, Възложителят отстранява от процедурата и:

7.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за поръчка или в документацията;

7.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

7.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

7.4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

IV. СЪОТВЕТСТВИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

1. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор  чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП – Приложение №1/. ЕЕДОП – Приложение №1- /ЕЕДОП – Приложение №1 към документацията за участие в процедурата/

* В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни (публичните регистри), в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.        * В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни (публичните регистри), в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

* Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

* Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7, се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ

1. Изисквания към участниците по чл.54, ал. 1 от ЗОП - основания за задължително отстраняване:

Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП, относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, които не отговарят на посочените изисквания, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2. Изисквания към участниците по чл.55, ал.1 от ЗОП - основания за незадължително отстраняване:

Нормативноустановените изисквания на чл. 55, ал.1 от ЗОП, относно личното състояние на участниците,  не са задължителни, затова участници, които не отговарят на посочените изисквания, няма да бъдат отстранени от участие в процедурата.

* Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

VI. МЕРКИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТ

1. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

2. Когато за участника е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на своята надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Участникът представя като доказателства за надеждността  си документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение, или документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки за надеждност от участника и представените доказателства се посочват в решението за класиране.

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

1.1. Участникът трябва да притежава удостоверение за търговия на едро с медицински изделия по чл. 79, ал. 3, т. 1 от ЗМИ, издадено от ИАЛ или разрешение за търговия на едро с медицински изделия по чл. 79, ал. 3, т. 2 от ЗМИ, издадено от ИАЛ.

2. Изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците:

2.1. Участникът трябва да е реализирал общ оборот от продажбата на медицински изделия (медицинско оборудване) за 2015 и 2016 г., в двукратен размер на посочените от Възложителя максимални прогнозни стойности по съответните обособени позиции за които участва.

3. Изисквания относно техническите и професионалните способности на участниците:

3.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности  с предмет - доставки на медицински изделия (медицинско оборудване), за последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

3.2. Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ;

3.3. На името на участника следва да има издадено оторизационно писмо:

А/ от производителят на  медицинското изделие /МО /

или

Б/ от упълномощеният  представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ,

удостоверяващо правата за медицинско представителство и търговия на територията на цялата страна, или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура и съдържащо изявление, че производителят или неговият упълномощен представител, ще осигури безопасното инсталиране на оборудването и ще гарантира поддръжката му и кое е лицето в Република България, определено от тях да извърши монтажа на оборудването и да осигурява поддръжката му /с посочване на точен адрес, телефон за връзка и факс/;

3.4. Участникът следва да представи доказателства, че лицето в Република България, определено от производителят на съответното медицинско оборудване или неговият упълномощен представител, което ще извърши монтажа на оборудването и ще осигурява поддръжката му, има изпълнени дейности с предмет - извършване на услугите по поддръжка на медицинско оборудване, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

3.5. Участникът следва да представи доказателства от лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, че то е запознато и се задължава да реагира в рамките на  оферираните от участника времена за реакция, при възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинското оборудване до 2 часа в периода от 08,00 ч.-17,00 часа и до 8 часа в периода от 17,00 ч.-08,00 часа и почивните, и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя;

3.6. Участникът следва да представи доказателства от лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, че то е запознато и се задължава да отстранява повредата по време на гаранционния срок на медицинското оборудване в оферираните от участника часове /до 24 часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той трябва да се определи с двустранен протокол, в който се посочват причините за това/;

3.7. Участникът следва да представи документи за доказване на съответствието на оферираните медицински изделия (медицинско оборудване) с  изискванията на ЗМИ, на съответната наредба по чл. 18 от ЗМИ и минималните задължителни технически изисквания, посочени в т. 9 от настоящото решение  и Техническата спецификация – част 4 от документацията за участие

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

VIII. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА.

1. Всеки участник следва да изготви своята оферта на български език и в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и настоящата документация. Офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението за откриване на процедурата, настоящата документация и да бъде оформена по приложените към нея образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Образецът на банкова гаранция за изпълнение е примерен.

2. Офертата, съдържаща необходимите документи, се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- адресат с надпис „До УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, „Деловодство“, гр. София-1431, бул. „Пенчо Славейков“ №52А“;

- наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и по възможност – факс;

- наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.

3. Офертата се подава в деловодството УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" №52А, гр. София – 1431, тел.: 02 9159444.

4. Опаковката с офертата трябва да съдържа:

4.1.  Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор /ЕЕДОП – Приложение №1 към настоящата документацията за участие в процедурата/;

Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор /	ЕЕДОП – Приложение №1/;         4.2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е пЕдинен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор /	ЕЕДОП – Приложение №1/;риложимо;

4.3. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е участникът е обединение;

4.4. Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал.3 от ЗОП /когато е приложимо/;

4.5. Декларация по чл.101, ал.9 и ал.11 от ЗОП /когато е приложимо/;

4.6. Декларация по чл.101, ал.10 от ЗОП /когато е приложимо/;

4.7. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо/;

4.8. Изисквания документ по т. 13.1.2. от решението за откриване на процедурата, а именно:

4.8.1. Участниците  следва да представят с ЕЕДОП, заверено от участника копие на разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата от ИАЛ, съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗМИ;

4.9. Изискваните документи по т. 13.2.2. от решението за откриване на процедурата, за доказване на икономическото и финансово състояние на участниците, а именно:

4.9.1. Банково удостоверение, издадено след датата на откриване на процедурата, за наличност по сметките на участника на сума, в размер равна или по-голяма от двукратния размер на посочените от Възложителя в т.7 от решението за откриване на процедурата, максимални прогнозни стойности по съответните обособени позиции за които участва.

4.9.2. Годишен финансов отчет (счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал) за 2015 и 2016 г., заверен от регистриран одитор в случаите, когато това се изисква по закон и когато публикуването на съставните части на годишния отчет се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

4.9.3. Справка за общия оборот и за оборота от продажбата на медицински изделия /медицинско оборудване/ за 2015 и 2016 г.

4.10. Изискваните документи по т. 13.3.2. от решението за откриване на процедурата, за доказване на техническите и професионалните способности на участниците:

4.10.1. Списък на доставките на медицински изделия (медицинско оборудване)  изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка;

4.10.2. Декларация от представляващият участника за наличието на документирана система по чл. 82, ал. 4 от ЗМИ;

4.10.3. Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено:

А/ от производителят на  медицинското изделие /МО /

или

Б/ от упълномощеният  представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ,

удостоверяващо правата за медицинско представителство и търговия на територията на цялата страна, или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура и съдържащо изявление, че производителят или неговият упълномощен представител, ще осигури безопасното инсталиране на оборудването и ще гарантира поддръжката му и кое е лицето в Република България, определено от тях да извърши монтажа на оборудването и да осигурява поддръжката му /с посочване на точен адрес, телефон за връзка и факс/.

4.10.4. Копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинското изделие (медицинско оборудване) не е установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство. При представен ЕС сертификат, в който производителя и упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за упълномощаване.

4.10.5. Списък на услугите по поддръжка на медицинско оборудване, изпълнени от лицето в Република България, определено от производителят на съответното медицинско оборудване или неговият упълномощен представител, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;

4.11.6. Декларация от лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, че е запознато и се задължава да реагира в рамките на  оферираните от участника времена за реакция, при възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинското оборудване в периода от 08,00 часа -17,00 часа и от 17,00 часа - 08,00 часа и почивните, и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя.

4.11.7. Декларация от лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, че е запознато и че се задължава да отстранява повредата по време на гаранционния срок на медицинското оборудване в оферираните от участника часове, след като е извършил диагностика и е констатирал проблема;

4.11.8. Декларация за съответствие на медицинското изделие (медицинско оборудване) по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език;

4.11.9. ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ (медицинско оборудване) е участвал нотифициран орган – копие на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език;

4.11.10. Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие (медицинско оборудване) на български език

4.11.11. Актуален оригинален каталог на предлаганото медицинско изделие (медицинско оборудване), с превод на български език, от който да са видни техническите му характеристики и възможности;

4.11.12. Документ от производителя на медицинското изделие (медицинско оборудване) или от неговия упълномощен представител, че медицинското оборудване е произведено след 01.01.2016 г. - свободен текст, в превод на български език.

4.11.13. Декларация от производителя на медицинското изделие (медицинско оборудване), относно гаранционния му срок в месеци - свободен текст, в превод на български език.

* В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни (публичните регистри), в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

4.11. „Техническо предложение“, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката - Приложение №2 към документацията за участие в процедурата, с приложение № 1 към него (на хартиен и магнитен носител - CD), изготвени по приложените в документацията образци, попълнени само за обособената позиция, за която участникът участва и подписани от законния представител на участника и подпечатани от участника.

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец - Приложение № 3 към документацията за участие в процедурата;

г) декларация за срока на валидност на офертата по образец - Приложение № 4 към документацията за участие в процедурата;

В случай, че участникът прецени, че в подадената от него оферта има конфиденциална информация, във връзка с наличието на търговска тайна, която не иска да се разкрива от Възложителя, той следва да посочи това обстоятелство в Техническото предложение.

4.12. Опис на представените документи

4.13. „Ценово предложение“ (Приложение №5 към документацията за участие в процедурата - на хартиен и магнитен носител - CD), с приложение №1 към него,  с отбелязване на обособената позиция за която се подава; изготвени съгласно приложените към документацията образци, попълнени само за обособената позиция, за която участникът участва и подписани от законния представител на участника и подпечатани от участника.

Ценово предложение на участника следва да съдържа предложението на участника относно цената за придобиване на оборудването, поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик вътре в опаковката и е с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

5. При подготовката на офертата участникът следва да спазва изискванията на чл. 40-46 от ППЗОП.

6. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.

7. Крайният срок за получаване на оферти е 30.06.2017 г., 16:30 часа.

IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. На основание чл. 112, ал. 6 от ЗОП, Възложителят ще сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

2. При подписването на договора, определеният за изпълнител, представя:

2.1. документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП;

2.2. декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно приложения към документацията образец (Приложение №7).

2.3. представи декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, съгласно приложения към документацията образец / Приложение №8/;

2.4. представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три/ % от стойността на договора в лв. без ДДС.

Договор за обществена поръчка не се сключва,  когато са налице обстоятелствата по чл.112, ал.2 от ЗОП.

X. ГАРАНЦИЯ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Гаранция за изпълнение:

1.1. Избраният изпълнител на обществената поръчка предоставя гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3% от стойността на договора за съответната обособена позиция.

1.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1.2.1. парична сума;

1.2.2. банкова гаранция;

1.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

1.3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

1.4. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

1.5. Възложителят е определил в проекта на договор каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.

1.6. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се внася по банкова сметка на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД в „Интернешънъл Асет Банк  АД, IBAN: BG45IABG81231000185400; BIC: IABGBGSF

1.7. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД и съдържа условията, посочени в примерния образец- Приложение №6 към документацията за участие в процедурата.

XI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

2. Подизпълнителите трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят ще изиска замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия.

3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

4. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

6. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка, се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

6.1. за новия подизпълнител, не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

6.2. новият подизпълнител, отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 6.1. и 6.2.

##### XII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

1. Указанията в настоящата документация са изготвени с цел да Ви, помогнат да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП.

2. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилагат ЗОП и ППЗОП, решението за откриване на процедурата и обявлението за поръчка.

3. От датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз, ще бъде предоставен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението е посочена връзка към електронната преписка на поръчката на официалната интернет страница на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, в Профила на купувача на Възложителя, с адрес: http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/.

4. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на  офертите. Възложителят предоставя разясненията чрез публикуване на профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти.

5. Участниците ще бъдат уведомени за датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите предложения, чрез публикуване на съобщение на интернет адреса на болницата, а именно: www.svetaekaterina.eu в Профила на купувача с адрес: http://svetaekaterina.eu/profile/public_orders/, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

Част 4

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Екатерина” ЕАД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Минимални задължителни технически изисквания към медицинските изделия /медицинско оборудване/:

### 1. Обособена позиция № 1 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Апарат  за    оценка  на  хемодинамичната   значимост  на  коронарните  стенози (FFR) с 5бр. микро катетри, за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология ( инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.

Апарат  за    оценка  на  хемодинамичната   значимост  на  коронарните  стенози(FFR)

Техническа спецификация на апарата:

Захранване:

Честота                                                                                                               47-63 Hz

Волтаж                                                                                                               12 V DC

Ток 	                                                                                                                1.5 A DC максимално

Натоварване за пациента                                                    по-малко от 10 µА

Работен температурен режим на околната среда            18-30°C

Съхранение и режим на влажност                                    10-95%, без кондензация

Тегло (с кабели и зарядно устройство)                            не  поввече  от 10kg

Размери                                                                                Дълбочина: не  повече от 10 cm

Ширина: не  повече от 28 cm

Височина не   повече от 25 cm

Диапазон на налягането                                                     -30 до +300 mmHg спрямо

атмосферните условия

580-800 mmHg максимално

атмосферно налягане

Точност на налягането                                                        ±3% от отчетеното или ±

3mmHg от отчетеното над

диапазона на налягането

Отклонение на налягането                                                  <7mmHg  за 1 час

Съвместимост:		Работи с Микрокатетър, съвместим с  коронарни водачи 0.014”

Продуктова и техническа спецификация на микрокатетъра:

Rapid exchange, с единичен лумен микрокатетър

Технология с фиброоптичен сензор за налягане на 5мм от върха на катетъра

Дължина на микрокатетъра                         цялостна дължина  не по малко от 330 cm

работна дължина не  по  малко от 145 cm

Rapid exchange, дистална  дължина на шафта                мин  25 cm

Работен температурен режим  на околната среда         18-30°C

Оперативен диапазон на атмосферно налягане             11-15 psi, 77-106 kPa

Съвместим с 5-8 Fr водещи катетри

### 2. Обособена позиция № 2 – „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на интензивен респиратор за възрастни и деца - 2 бр. за нуждите на „КАИЛ“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.

|  | Минимални технически изисквания |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Интензивен респиратор за възрастни и деца |  |
| 2 | Парамагнитен кислороден сензор - без необходимост от смяна през интервал от време |  |
| 3 | Компенсация на съпротивлението в дихателните пътища |  |
| 4 | Възможност за вкл. на допълнителен сензор за измерване на интратрахеалното налягане |  |
| 5 | Възможност за опционално надграждане с допълнителни модули |  |
| 6 | Спирометрия: визуализация на три вида примки |  |
| 7 | Възможност за опционално мониториране на метаболитни процеси и разход на енергия с помоща на газов модул |  |
| 8 | Възможност за движение на дисплeя във всички посоки |  |
| 9 | Лесно свалящ се експираторен клапан |  |
| 10 | Фиксиран монтаж върху количка на колела със спирачки поне на 2 от тях |  |
| 11 | Възможност за работа с инхалаторна система синхронизирана с вентилатора |  |
| 12 | Наличие на алгоритъм за контролиране извършването на минимален брой дихателни цикъла за минута (зададен от оператора), приложим в инвазивен и неинвазивен режим |  |
|  | Режими на вентилация |  |
| 13 | A/C VC (Volume Control) |  |
| 14 | A/C PC (Pressure Control) |  |
| 15 | A/C PRVC (Pressure Regulated Volume Control) |  |
| 16 | CPAP/PS (Continuous Positive Airway Pressure/ Pressure Support) |  |
| 17 | APRV* (Airway Pressure Release Ventilation) |  |
| 18 | BiLevel* (BiLevel Airway Pressure Ventilation) |  |
| 19 | BiLevel VG* (BiLevel with Volume Guarantee) |  |
| 20 | VS* (Volume Support) |  |
| 21 | NIV* (Non-invasive Ventilation) |  |
| 22 | Максимален пиков поток | минимум 208 л/мин. |
| 23 | Задаване на количество кислород | Поне в диапазона 21-100% |
| 24 | Дихателна честота | минимум от 1 до 120 вд./мин. |
| 25 | Съотношение вдишване / издишване | поне в диапазона 1:79 до 60:1 |
| 25 | Дихателен обем | поне в диапазона от 20 до 2000 мл |
| 26 | Тегло на пациента | поне от 4 до 200 кг. |
| 27 | Инспираторно налягане | поне в диапазона от 1 до 98 cm H2O |
| 28 | РЕЕР | поне от 1 до 50 cm H2O |
| 29 | Инспираторно време | поне от 0,25 до 15 сек. |
| 30 | Експираторно време | поне от 0,25 до 59,75 сек. |
| 31 | Тригериращ прозорец | поне от 0 до 80% |
| 32 | Наличие на алгоритъм за „тригер-компенсация“ за избягване на авто-тригериране при наличие на утечка |  |
| 33 | Възможност за тригериране по поток |  |
| 34 | Тригер по поток | поне от 1 до 9 л./мин. |
| 35 | Тригер по налягане | -10 до - 0,25 cm H2O |
| 36 | Инспираторна пауза | поне в диапазона от 0 до 11 сек. |
| 37 | Аларми с Възможност за настройване ръчно и автоматично границите на алармите за: | Дихателен обем, Минутен обем, Дихателна честота, Инспираторно количество кислород,Pmax, Ppeak, PEEP, Plimit, Apnea, Утечка в пациентния кръг, EtO2, EtCO2 |
|  | Процедури: |  |
| 38 | Бронхиален тоалет | ≤ 2 мин. Преоксигенация с 100% О2, ≤ 2 мин. Пауза, ≤ 2 мин. Постоксигенация |
| 39 | Възможност за ръчно подаване на 1 дихателен импулс |  |
| 40 | Възможност за неинвазивно вентилиране на пациенти с интегриран алгоритъм за разпознаване на утечки |  |
| 41 | Автоматично откриване на прикачен към апарата пациент |  |
|  | Възможност за мониториране на: |  |
| 42 | Минутен обем | поне от 0 до 99,9 л/мин. |
| 43 | Въглероден двуокис | поне от 0 до 15% / 0 до 113 mmHg |
| 44 | Комплайънс | поне от 0,1 до 150ml/cm H2O |
| 45 | RSBI (коеф на повърхностно дишане) | поне в диапазона от 1 - 999 bpm/L |
| 46 | Цветен LCD сензорен дисплей с възможност за въртене във всички посоки | мин. 15 " |
| 47 | Едновременна визуализация на криви в реално време с автоматично мащабиране | минимум 4 |
| 48 | Визуализация на трендове | цифрово и графично |
| 49 | Максимална дължина на тренда | минимум 72 часа |
| 50 | Възможност за запаметяване на "снапшот" | минимум 10 |
| 51 | Възможност за извеждане на бързи бутони върху дисплея поне на 9 най-често използвани функции |  |
| 52 | Свързаност | минимум RS-232 |
| 53 | Вградено батерийно захранване с максимално време на работа | До минимум 85 мин. |
| 54 | Възможност за работа при наличие само на единия газ |  |

3. Обособена позиция № 3 – „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Специализиран ултразвуков апарат с вградена програма за навигация на пункционната игла в реално време за целите на централната венозна канюлация - 1 бр. за нуждите на „КАИЛ“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.

Техническа спецификация  и Административни изисквания

Специализиран ултразвуков  апарат с вградена програма за навигация на пункционната игла в реално време за целите на централната венозна канюлация.

Характеристики на системния дизайн:

LCD мулти-тъчскрийн екран с диагонал не по-малък от 12”

Резолюция на образната площ - XGA с 800 х 600 пиксела

Цифрова широколентова архитектура

Мулти-честотни трансдюсери

Време на стартиране: до 20 сек. от стенд-бай и под 60 сек. от изключен

Характеристики на режими и обработка на изображението:

20-режим и двоен 20-режим;

М-режим

Цветен скоростен Доплер

Цветен мощен Доплер

Технология за пространствено съставно изобразяване (Spatial Compaund Imaging)

Сива скала, цветове: най-малко 256 нюанса на сивото и най-малко 16,7 милиона цвята

Управление на фокалната зона: най-малко в четири нива

Управление на контраста: динамичен обхват

Управление на цветния Доплер: чувствителност, филтрация, цвят,

PRF

Измервания и анотации: разстояния, площи, обеми, в т.ч. и на запаметени образи

Характеристики за управление на данни

2D кино буфер за преглед: над 120 кадъра

Вградена памет: минимум 64 GB твърдотелна памет с капацитет

поне 240.000 изображения или 4 часа непрекъснато видео

Интегрирани портове: USB 2.0 - 2 бр.; Express card - 1 бр.

Експорт към персонален компютър посредством USB

Експорт/Импорт на системни настройки посредством USB

Обновяване посредством USB

Характеристики на вградени възможности и приложения:

Вградена система, управляваща сензори в главата на сондата,

която визуализира иглата, намираща се в обхвата на сондата и

представя пространственото положение и ориентацията на иглата спрямо ултразвуковото изображение в реално време с точност под ± 3mm

Вградени приложни ръководства за:

Съдов достъп за централни вени: югуларис интерна и екстерна, аксиларна, субклавия, брахиоцефалика, цефалика, феморална

Регионална анестезия: аксиларен, скиатален, инфра- и супраклавикуларен, интерскаленарен, интеркостален, TAP, Епидурален и Спинален блокове

Лечение на болката: окципитален, илиоингвинален, интеркостален, TAP, торакален паравертебрален блок

Едновременно ползване на приложните ръководства и сканиране на пациента

Технически характеристики:

Мрежово захранване 100-240 V, 50-60 Hz, медицинска степен на обезопасеност и на батерии

Вградена Li-Ion акумулаторна батерия: независима работа поне 2 часа

Индикация за заряда на батерията върху екрана

Тегло: не повече от 5 кг.

Размери: не повече от Вие. 335 мм / Шир. 285 мм / Дълб. 95 мм.

Комплектовка

L3-12 NGS Линеен трансдюсер, мултичестотен с обхват от 3 до 12 MHz

Настолен статив (V-stand)

Вградена презареждаема батерия

8 GB USB памет

Подвижна количка с вградено зарядно устройство и фиксиращи се колела

Стерилни магнетизатори, опаковка от 100 бр.

4. Обособена позиция № 4 – „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Ултразвукова система - 1 бр. за нуждите на Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АПАРАТНАТА ЧАСТ

- Ултразвукова система с изцяло дигитална обработка на сигнала

- Честотен обхват на системата ≥ от 1.0 до 17.0 MHz

- LED/LCD плосък дисплей с дигитално управление на яркостта и следните параметри:

- Размер: ≥ 20"

- Резолюция: ≥ 1600x900 пиксела

- Ъгъл на визуализация: ≥178°.

- Възможност за наклон на монитора надолу до 90°.

- Наличие на три електронно избираеми активни порта за включване на мултичестотни трансдюсери, без да се броят портове за писалков тип трансдюсери

- Наличие на минимум четири поставки за гела и различния тип трансдюсери с възможност за коригиране, сваляне и лесно почистване.

- Хард диск устройство с капацитет > 500 GB и капацитет за съхранение на минимум 300 000 образи

- Потребителски интерфейс, наличен на минимум 6 езика

- Гъстота на линиите в 2D режим - минимум 512 линии

- Динамичен обхват > 200 dB

- Дълбочина на визуализация ≥от 1 см до 30 см

- Апаратът да е максимално тих за работа с ниво на шум ≥50 dB

- Наличие на софтуер с многолинейна технология за ясно разграничаване на тъкани.

- Наличие на минимум 30 потребителски настройки на параметрите

- Не по-малко от 4 фокус зони с възможност за мултипозиция

- Експортиране на данни в следните формати: AVI, TIFF, DICOM, PDF, JPG, RTF и безжично прехвърляне на данни със системна антивирусна защита

- Наличие на минимум 6 USB 2.0 входа за трансфер на данни, минимум 2 от тях в предната част на апарата

- Наличие на минимум 1 VGA и 1 DVI изходи

- Наличие на DVD мултиустройство

- Наличие на интрегрирана работна станция за дигитално придобиване, съхранение и преглед на ултразвукови изследвания

- Наличие на подвижен контрол панел с вертикална настройка > 10 см и лява/дясна ротация до ± 90°

- Наличие на QWERTY клавиатура с подсветени клавиши в пълен размер, интегрирана върху контролния панел на апарата, поддържаща въвеждане на текст, функционални клавиши и програмиране на системата

- Задължителна поддръжка на следните работни режими: 2D, М-режим, цветен М-режим, Анатомичен М- режим, Цветен доплер, Мощностен доплер, Импулсно-вълнови спектрален доплер, Управляем постоянно—вълнови доплер, Двоен и Троен (Duplex/Triplex) режими, тъканно изобразяване със спектрален и цветен доплер, енергиен тъканен доплер, тъканен хармоник

- Наличие на технология за пространствено наслагване

- Наличие на пълен пакет от измервания за всички типове ехографски изследвания

- Наличие на софтуер интима-медия

- Наличие на технология за оптимизация на сивата скала на тъканите с натискане само на един бутон

- Наличие на функция за мултичестотно изобразяване с натискането на един бутон, налична за режимите 2D, М-режим, цветен и мощностен доплер, PW, SCW и хармоник

- Наличие на физиологичен ЕКГ модул, външен вход и респираторна функция

- Наличие на спирачна система към апарата с комплексно и дирекционно заключване на колелата

- Наличие на пълна DICOM 3.0 съвместимост, DICOM MPPS, HIS/RIS и PACS интеграция, RJ45 конектор

- Наличие на устройство за подгряване на ултразвуковия гел с минимум три степени за регулиране на температурата и LED индикатор за състоянието

- Наличие на принтер за печат,напълно съвместим с апарата и контролиран от системния контрол панел

Апаратът да притежава взаимна съвместимост с налични в болницата мултичестотни абдоминални и линейни сонди за образна съдова диагностика

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВКЛЮЧЕНИ ТРАНСДЮСЕРИ

- Мултичестотен фазов трансдюсер абдоминална, сърдечна и транскраниална диагностика със следните параметри:

- Честотна лента ≥1.0 до 4.0 MHz;

- Брой елементи >110;

- Поле на визуализация > 85°

- Мултичестотен линеен трансдюсер за съдове, периферни съдове,MSK и други със следните параметри:

- Честотна лента 2 4.0 до 12.0 MHz;

- Брой елементи 2 192;

- Поле на визуализация 2 150 мм

- Мултичестотен конвексен трансдюсер за абдоминална и съдова ехография със следните параметри:

- Честотна лента 2 2.0 до 6.0 MHz;

- Брой елементи 2 192;

- Поле на визуализация 2 90° мм

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА

- USB баркод четец за бърз и лесен трансфер на пациентните данни

- Функция за бърз старт с време за зареждане < 12 секунди

- Писалков тип сонди с честоти от 2.0 и 5.0 MHz за постоянно вълнови доплер

- Софтуер за контрастно усилена ехография

- Образна методика за стрес-ехо тест

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА

- USB баркод четец за бърз и лесен трансфер на пациентните данни

- Функция за бърз старт с време за зареждане < 12 секунди

- Писалков тип сонди с честоти от 2.0 и 5.0 MHz за постоянно вълнови доплер

- Софтуер за контрастно усилена ехография

- Образна методика за стрес-ехо тест

Част 5

ПРОЕКТ

# Д О Г О В О Р

№…………/……………..

Днес, ..............................г., в гр. София,  между:

1. УМБАЛ “Св. Екатерина” ЕАД, със седалище и адрес: гр. София, бул. «П. Славейков» № 52а, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 831605845, представлявано от проф. д-р Г. Начев, д.м.н. – изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2. “…...................................…………”, гр. …...............…….., ул. …....……….........….. № ……, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК ……………………., представлявано от …………………….. – ………., наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

### На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение № .................................... на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиология“, „КАИЛ“ и Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/”, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

### І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да:

а) достави медицинските изделия (медицинското оборудване) подробно описани в Приложения №1 и №2, които са неразделна част от настоящия договор;

б) монтира и пусне в експлоатация медицинските изделия (медицинското оборудване) по обособената позиция;

в) обучи персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с медицинските изделия (медицинското оборудване) по обособената позиция.;

г) осигури гаранционна поддръжка на медицинските изделия (медицинското оборудване) по обособената позиция  по време на гаранционния им срок;

д) осигури профилактика ………., по време на гаранционния срок, на медицинското изделие (медицинското оборудване) по обособената позиция за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.2. Място на изпълнение на доставката на медицинските изделия (медицинско оборудване) по съответните обособената позицияпозиции е: сградата на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, “, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” №52А,  Стопански склад;

1.3. Място на изпълнение на:

1.3.1. услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване, провеждане на обучението на персонала и извършването на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок по обособена позиция №1 е „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиохирургия“, по обособена позиция №2 е „КАИЛ“, по обособена позиция №3 е „КАИЛ“, по обособена позиция №4 е Клиника по Съдова хирургия при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД

ІІ.  СРОК НА ДОГОВОРА

2.1.  Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.

2.2. Срокът за изпълнение на доставката, монтирането, пускането в експлоатация и обучението на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с медицинското изделие (медицинското оборудване) по обособената позиция е до …………….. (…………………….) работни дни от датата на подписване на договора.

2.5. Срокът за извършване на гаранционна поддръжка на медицинското изделие (медицинско оборудване) по обособената позиция е ……… месеца, считано от датата на подписване на протокола за монтиране и пускане в експлоатация.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената за изпълнение на предмета на договора по обособената позиция е ………... лв., без ДДС, в която са включени:

доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица и извършване на гаранционна поддръжка на доставеното медицинско изделие (медицинско оборудване), с цена ………. лв., без ДДС, съгласно Приложение № 4 към настоящия договор;

3.2. Общата стойност по договора е ............ (.........................) лв. без ДДС, общата стойност на договора с ДДС е ............. (.................................) лв., която стойност включва: стойността на медицинското изделие (медицинско оборудване), компонентите и пълната окомплектовка на мед. оборудване, необходими за пускането в експлоатация, разходите по доставката му (транспортни разходи, застраховки, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката); както и стойността за извършване на: услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване; услугите по провеждане на обучение на персонала за работа със съответното оборудване и услугите по гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок на съответното оборудване.

3.3. Плащането по настоящия договор се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 дни, след представяне на приемо-предавателни протоколи за: монтаж и пускане в експлоатация на медицинското оборудване и за проведено обучение на  медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването, подписани в 2 /два/ екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица и издадена фактура, и представени доказателства /копие от платежно нареждане или друго доказателство/, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е заплатил на подизпълнителя за изпълнените от него работи, които са приети по реда на т. т. 6.8. и 6.9. от договора, в случай на ползване на подизпълнител.

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: ТБ "............................................................" АД - клон ..................................................IBAN………………………………………………………………………….................BIC ..................................................................................................................................

Сметка по ДДС: ТБ ".............................." АД - клон ................................, IBAN………………………………………  BIC ……………………………….: ....................

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя конкретната дата на плащане в срока, определен по предходната т. 3.3..

3.5. В случай на промяна на банковата сметка по т.3.4. , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставените в срок и на място медицински изделия (медицинско оборудване), съответстващи на Спецификацията - Приложение №1 към договора и техническото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №2  към настоящия договор и да подпише приемо-предавателен протокол и фактура.

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената по този договор в размер, срокове и по начин, както е уговорено в него.

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора в срок и без отклонения.

4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за доставката по т. 1.1. и т. 2.1. от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество медицински изделия (медицинско оборудване), както и да откаже да заплати съответното възнаграждение.

V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск срещу договорената цена, договорените съгласно раздел I от настоящия договор количество и вид на медицински изделия (медицинско оборудване) в оригинална опаковка с ненарушена цялост.

5.2.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да състави и подпише фактура и приемо-предавателен протокол, съгласно раздел VI от настоящия договор;

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността на медицинското изделие (медицинско оборудване) след подписването на приемо-предавателен протокол за монтаж и пускане в експлоатация на оборудването.

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави, монтира и пусне в експлоатация медицинското изделие (медицинско оборудване), съгласно посочените в т. 2.2. и т. 2.3. от настоящия договор срокове.

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури обучение на персонала, съгласно посочения в т. 2.4. от настоящия договор срок.

5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва гаранционна поддръжка на медицинското оборудавне(или компонент на мед. оборудване) по време на гаранционния му срок, съгласно посочения в т. 2.5. от настоящия договор срок;

5.8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички оригинални счетоводни документи, свързани с доставката (фактури, копия от митнически декларации и т.н.), както и документи преведени на български език свързани с експлоатацията на стоката предоставени му от производителя (инструкция за употреба, упътвания, документи за гаранционни срокове, срокове на годност и т.н.).

5.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата му стойност без ДДС, посочена в т. 3.2. от настоящия договор.

5.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема други подизпълнители, освен посочените в офертата му и заявили съгласието си за участие при изпълнение на поръчката.

5.11. За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя.

5.12.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с посочения в офертата му подизпълнител, в срок от 2 /два/ дни от сключване на настоящия договор и да представи копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че подизпълнителят/те отговаря/т на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява/т, и за него/тях  не са налице основания за отстраняване от процедурата, в тридневен срок от сключване на договора с подизпълнителя/подизпълнителите, в случай на ползване на подизпълнител;

5.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

5.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на доставката чрез определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.

5.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение, съгласно раздел III от настоящия договор.

VI.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

6.1. Предаването и приемането на медицинските изделия (медицинско оборудване) се осъществява от определени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.2. При приемането на доставените медицински (медицинско оборудване), длъжностно лице, определено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съставя приемо-предавателен протокол в два екземпляра – по един за всяка от страните по договора, и подписва двата екземпляра от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В протокола се вписват: номера и датата на договора, номер и дата на издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура /когато тя е издадена в деня на доставката/, наименование(я) на медицинското изделие(я), количество, производител и каталожния номер.

6.3. Медицинските изделия (медицинско оборудване) се приемат от длъжностно лице, определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което подписва двата екземпляра на приемо-предавателния протокол в момента на доставката на стоката и вписва деня и часа на доставката.

6.4. Медицинските изделия (медицинско оборудване) трябва да бъдат транспортирани, съгласно установените за това ред и условия, и същата следва да е опакована в опаковка, която я запазва от всякакви повреди по време на транспортирането й.

6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или недостатъчна опаковка или неправилна, или недостатъчна маркировка.

6.6. Упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице проверява съответствието на доставката със Спецификацията – Приложение № 1  към договора и Техническото предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката – Приложение №2 към настоящия договор в присъствието на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.7. При предаване на медицинското изделие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи документи свързани с експлоатацията на медицинското изделие /медицинското оборудване/,предоставени му от производителя  (инструкция за употреба на български език, упътвания, документи за гаранционни срокове, срокове на годност и т.н.) и подписан от него списък на същата с описание на вида й, техническите й характеристики и окомплектовка.

6.8. Работата на подизпълнителя, се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. За тази цел се подписва протокол за монтаж и пускане в експлоатация на медицинското оборудване между упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на ползване на подизпълнител.

6.9. Във връзка с проведеното обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с медицинското изделие (медицинското оборудване), работата на подизпълнителя, се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. За тази цел се подписва протокол за извършено обучение  между упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ

7.1. Доставената стока трябва:

а) да има нанесена “СЕ” маркировка;

б) да има нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато съответната процедура за оценяване на съответствието изисква нанасянето му;

в) да е с четлива маркировка за дата на производство, срок на годност, партиден  номер;

г) върху изделието, върху опаковката му и в инструкцията за употреба да са нанесени данните, посочени в чл. 16 от ЗМИ.

7.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоката, предмет на настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 80 % от обявения от производителя - за стоките за които е приложимо.

VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ПОДДРЪЖКА

8.1. Гаранционният срок на медицинско оборудване е …………...........(…………………….) месеца, считано от датата на подписване на протокола за монтиране и пускане в експлоатация на мед. оборудване.

8.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за монтиране и пускане на мед. оборудване по т. 1.1. буква. «а» от настоящия договор.

8.3. По време на гаранционния срок на медицинското оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва …………….., профилактика на медицинските изделия (медицинското оборудване).

8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на медицинското оборудване указано в Приложение № 1 при спазване на условията описани в инструкцията за употреба на стоката и гаранционната карта.

8.5. Заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинското оборудване прави по телефон и писмено по факс.

8.6. Заявката трябва да съдържа информация за: повреденото медицинско оборудване, часа и датата, когато е констатирана повредата и вероятния характер на повредата .

8.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинско оборудване, в срок до 2 часа в периода от 08,00 ч.-17,00 часа и до 8 часа в периода от 17,00 ч.-08,00 часа, почивните и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя, да изпрати определеното от него лице, което да констатира повредата.

8.8. Срокът за отстраняване на повредата по време на гаранционния срок на медицинското оборудване е до 48 (четиридесет и осем) часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той се определя в двустранен протокол, в който се посочват причините за това. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за временно ползване (до отстраняване на повредата) функционално еквивалентно оборотно устройство от същия вид и качество.

8.9. Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на оборудването до сервиза и обратно е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.10. В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да отстрани или замени некачественото оборудване, устройство или част с ново, със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1. При сключване на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Гаранция за изпълнение на Договора („Гаранция за изпълнение“) в размер на ……. (………............) лева, представляващи 3 % (три) процента от неговата обща стойност, без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка;

б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.2. Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в сила на Договора до най-малко 60 /шестдесет/ дни след изтичането на срока на договора.

9.3. Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за частта, съответстваща на неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои Гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по Гаранцията за изпълнение.

9.4.  При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща паричната сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 60 дни след приключване на изпълнението или изтичане срока на Договора, без да дължи лихви за периода, през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под формата на парична сума). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил парична сума като гаранция за изпълнение, същата ще бъде преведена по посочената в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гарация за изпълнение, то е необходимо да се яви в отдел «Финансово-счетоводен» на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД за получаване на оригинала й.

9.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 20 (двадесет) процента от внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение / или ………. лева / в срок от 5 работни дни от извършване на плащането при условията на т. 3.3 от настоящия Договор.

9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 80 (осемдесет) процента от гаранцията / или ……….. лева / за изпълнение за обезпечаване на гаранционния срок на оборудването.

9.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава сумата по т. 9.6 в срок от 5 работни дни от изтичането на гаранционния срок на оборудването.

9.8. Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.9. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

Х. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ

10.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

10.1.1. за явни недостатъци:

а) при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в Приложения № 1 и Приложение № 2 от настоящия договор, включително и със срок на годност по-кратък от 80 % от обявения от производителя срок на годност;

б) за неспазени условия и ред при транспортирането им;

в) за количество, което не отговаря на договореното;

г) при нарушена цялост и опаковки;

10.1.2. при съмнения в качеството на медицинските изделия.

10.2.1. Рекламации за явни недостатъци на стоките в случаите по т. 10.1.1., б. б. «а», «б», «в» и «г» се правят в деня на доставката на стоката, като в приемо-предавателния протокол се вписва установения явен недостатък.

10.2.2. Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в 5 /петдневен/ срок от откриването им.

10.3. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в  срок до 24 часа от получаване на приемо-предавателния протокол да достави за своя сметка договорените стоки на мястото на доставяне.

10.4. При съмнение в качеството на медицинските изделия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 24 часа от получаването на писменото уведомление да достави други стоки от същия вид с необходимото качество.

XI. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ

11.1. За забавено изпълнение на задълженията си по възложената доставка или част от нея в договорения срок, продължило:

а) до 7 /седем/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 /десет/ %  от цената на съответната стока;

б) над 7 /седем/ календарни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 /двадесет/ %  от цената на съответната стока.

Неустойките по б. а) и  б) се начисляват от деня, следващ деня на неизпълнението, а неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.

11.2. При забава на монтажа, пускането в експлоатация на мед. оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 /десет/ % от цената на съответната стока. Неустойката се начислява от деня, следващ деня на неизпълнението, а неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.

11.3. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази сроковете по т. 8.7. и т. 8.8. от договора, той дължи неустойка в размер на 5 /пет/ % от цената на съответната стока. Неустойката се начислява от деня, следващ деня на неизпълнението, а неизпълнението се брои в календарни дни. Базата за изчисляване на неустойката е стойността с вкл. ДДС на неизпълненото.

11.4. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

11.5. При неизпълнение на задълженията на Продавача по т. 10.3 и т. 10.4.2 се прилагат разпоредбите на т. 11.1. от настоящия договор.

11.6.1. Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез прихващане на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11.6.2. Прихващане може да бъде извършено и за сметка на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както по този договор, така и по друг/и договор/и между същите страни.

11.6.3. За извършване на прихващането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави писмено изявление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до размера на по-малкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.

11.6.4. Когато в случаите по 11.6.1. и 11.6.2. сумите не са достатъчни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда остатъка от дължимите неустойки в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок и по посочената от него банкова сметка.

11.7. Ако договорените и дължими неустойки не могат да бъдат издължени по реда на прихващането или не бъдат добороволно изплатени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа част или цялата гаранция за изпълнение на договора.

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпените вреди, когато те надхвърлят размера на договорената неустойка.

XII.  ФОРСМАЖОР

12.1. Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страната по  договора при полагане на дължимата грижа не е могла или не е била длъжна да предвиди и предотврати, и които са възникнали след сключването на договора.

12.2. Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер по смисъла на предходната т. 12.1., което е причина за неизпълнение на задължения по договора, е длъжна в срок до 3 (три) дни от възникването му писмено да уведоми другата страна по договора в какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея за изпълнението на договора и да докаже причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение. При неуведомяване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, съгласно раздел ХІ от настоящия договор, както и обезщетение за настъпилите от това вреди.

12.3. Отношенията между страните по повод неизпълнение на задължение/задължения, причинено от непреодолима сила, се уреждат съгласно гражданското законодателство на Република България.

12.4.  Никоя от страните по договора не носи отговорност за изцяло или частично неизпълнение на задължения, поети по силата на договора, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да й се вмени във вина.

ХIII. СПОРОВЕ

13.1. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

13.2. В случай на непостигане на договореност по предходната точка, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат решавани според българските материални и процесуални закони от компетентният съд по реда на ГПК.

ХIV. СЪОБЩЕНИЯ

14.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от определените длъжностни лица от Изпълнител и Възложител.

14.2. За дата на съобщението се смята:

а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

в) датата на приемането – при изпращане по телефакс.

14.3. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат:

«.......................»				УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД

.........................				гр. София - 1431

бул. „Пенчо Славейков” № 52А

..........................

14.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок от 3 работни дни за промяната.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.

15.2. Настоящият Договор може да бъде изменян с писмено допълнително споразумение при условията на чл. 116, от Закона за обществените поръчки, а именно:

15.2.1.  при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки: при изменение (намаляване) цените на медицинските изделия (медицинското оборедване)

15.2.2.  при условията на чл. ал. 1, т. 2 и сл. от Закона за обществените поръчки.

15.3. Настоящият договор се прекратява:

а) с изтичане на гаранционния срок на медицинското оборудване;

б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

в) от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

г) без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

-  по реда на чл.73 от ППЗОП;

- в случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

- в случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

- в случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

15.4. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите, и останалото действащо в Р. България законодателство.

15.5. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Спецификация по наименование, мярка, производител, търговско наименование, каталожен номер, модел, количество и единична цена на стоката, компоненти, пълната окомплектовка и консумативи на медицинското оборудване;

Приложение №2 – Техническо предложение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката.

Приложение №3 –Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение №4 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 				ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

проф. д-р Г. Начев, д.м.н.

Изпълнителен директор

Приложениe № 1

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | [ ] |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособената позицияпозиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

Корупция:

Измама:

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: Моля представете подробности: Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание Суми Дати Получатели |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

Част 6

Приложение №2

/наименование на участника/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПОРЪЧКАТА

### „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиология“, „КАИЛ“ и Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/“

/изписва се пълния обекта на поръчка/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с посочените в документацията за участие изисквания, свързани на предмета на поръчката,  заявяваме следното:

1. Предлагаме медицински изделия с посочени: производител и държава на производство, упълномощен представител по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ и неговото седалище; данни за вносителя на МИ /МО/; клас на МИ /МО/; търговско наименование; кратко описание на компонентите, окомплектовката и консумативите за МИ /МО/, необходими за пускане в експлоатация и обучение на персонала; каталожен номер; модел; информация относно ремонта и сервиза на предложеното медицинското изделие /МО/; технически и функционални характеристики и предложена схема за профилактика от производителя на медицинското изделие /МО/ през гаранционния срок и организация за осъществяването й, подробно описани в Приложение № 1 към образец Б.

2. Приемаме срокът за изпълнение да е до ………работни дни /но не повече от 60/, считано от датата на сключване на договора, включващ:

## 2.1. срок за изпълнение на доставка на медицинското изделие (медицинско оборудване): до ……….. работни дни от датата на подписване на договора;

2.2. срок за монтиране и пускане в експлоатация на медицинското изделие (медицинско оборудване): до……………работни дни след доставката му;

2.3. срок за обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с медицинското изделие /медицинското оборудване/: до……………работни дни след деня на пускането му в експлоатация;

Срокът за изпълнение на поръчката по т.2, следва да е сума от сроковете по т.т. 2.1., 2.2. и 2.3.

3. Предлагаме следния гаранционен срок на медицинското изделие (медицинско оборудване): ……................ месеца /но  не по-малък от 12 месеца/, считано от датата на подписване на протокола за монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване;

4. Задължаваме се да осигурим:

4.1. гаранционна поддръжка на медицинското изделие /медицинското оборудване/, като по време на гаранционния му срок осигурим лица за техническото му обслужване, упълномощени от производителя или неговия упълномощен представител;

4.2. обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с медицинското изделие /медицинското оборудване/.

5. Приемаме времето за реакция и изпращане на лицето, определено от производителят на оборудването или от неговия упълномощен представител, при възникнала повреда по време на гаранционния срок на медицинското оборудване,  да бъде до 2 часа в периода от 08,00 ч.-17,00 часа и до 8 часа в периода от 17,00 ч.-08,00 часа, почивните и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на Възложителя;

6. Приемаме срокът за отстраняване на повредата по време на гаранционния срок на медицинското оборудване, да бъде до 48 часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок, той да се определи с двустранен протокол, в който се посочват причините за това.

7. Приемаме следния начин на плащане -  отложено, в срок до 60 /шестдесет/ дни, след представяне на приемо-предавателни протоколи за: монтаж и пускане в експлоатация на медицинското оборудване и за проведено обучение на  медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването, и издадена фактура.

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка…………..…………………...…………..,

IBAN ……………………….……………….….,

BIC ……………………………………...……....

Приложение № 1 към Техническото предложение /образец Б/.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (Име и Фамилия)

______________________ (Длъжност на управляващия дружеството на участника)

Част 6

Приложение № 3

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на договора

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

### в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в откритата процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиология“, „КАИЛ“ и Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество (обединение) като участник в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, приема клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................... г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

Част 6

Приложение №4

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидността на офертата

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

### в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в откритата процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиология“, „КАИЛ“ и Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/“,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Срокът на валидността на офертата е 90 календарни дни, след крайния срок за получаване на офертите.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................... г.                                    	ДЕКЛАРАТОР: ……..................................                                                                                                 	  									(подпис, печат)

Част 6

Приложение №5

/наименование на участника/

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

### „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиология“, „КАИЛ“ и Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/“

/изписва се пълния обекта на поръчка/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията за участие в откритата процедура за възлагане на горепосочения обект на поръчка: Предлагаме следното медицинско изделие /медицинско оборудване/ с технически и функционални характеристики на съставните компоненти и пълна окомплектовка, необходими за пускането в експлоатация на медицинското оборудване и обучение на персонала, посочени в Приложение № 1 и със следните цени без ДДС, посочени в Приложение № 1, съгласно указанията за попълване на предлаганата цена, включваща всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката, при условия на доставка до сградата на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, гр. София, бул. “Пенчо Славейков” №52А, Стопански склад;

Дата ______________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

____________________ (Име и Фамилия)

Указания за попълване на  Приложение № 1 към Ценовото предложение:

I. Колони от №2 до №8 се попълват за медицинското оборудване, компонентите и окомплектовката, необходими за пускане в експлоатация на мед. оборудване и обучение на персонала по всяка оферирана обособена позиция.

II.1. При изготвянето на предлаганата цена, участникът трябва да въведе за всяка обособена позиция в колона №9, единична цена за посочената мярка в колона №3, в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък върху добавена стойност за:

1. доставка на съответното медицинско оборудване;

2. доставка на всеки отделен компонент и окомплектовка;

3. извършване на услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване;

4. извършване на услугите по провеждане на обучение на персонала за работа със съответното оборудване;

5. извършване на услугите по гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок на съответното оборудване;

II.2. в колона №10 - обща цена, в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък върху добавена стойност. Тази стойност се получава, като се умножи: колона №8 с  колона №9.

II.3. в колона №11 - обща стойност за изпълнение на обекта на поръчката по обособена позиция в лева, без ДДС. В тази колона се попълва стойността получена от сбора на цените от колона №10 на съответното оборудване, неговите компоненти и окомплектовка, както и стойността за извършване на: услугите по монтажа и пускането в експлоатация на медицинското оборудване; услугите по провеждане на обучение на персонала за работа със съответното оборудване и услугите по гаранционна поддръжка по време на гаранционния срок на съответното оборудване;

III. При несъответствие между:

1. посочените цени в колона №9 и колона №10, за вярна ще се приема  цената в колона №9.

2. посочените цени в колона №10 и колона №11, за вярна ще се приема цената в колона №10.

По оферираната обща стойност за изпълнение на обекта на поръчката по обособена позиция в лева, без ДДС в колона №11, ще се извърши оценката на офертите.

Част 6

Приложение №6

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД

БУЛ. „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“ № 52А,

ГР. СОФИЯ-1431

### Известени сме, че нашият Клиент, …………………………………. [наименование и ЕИК на участника], наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № …………………………/……..г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнител] е определен за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиология“, „КАИЛ“ и Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/“.

В съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки при подписването на Договора за обществената поръчка Изпълнителят е избрал да представи банкова гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора, издадена във Ваша полза за сумата в размер на 3 (три) % от стойността на договора, а именно …………………………………….. (словом: ………………………………) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията].

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на .............................................................., ние, .......................................................... [Банка], поемаме неотменимо и безусловно задължение, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до 5 (пет) работни дни при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, съдържащо декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ……………………. [най-малко 60 /шестдесет/ дни след изтичането на срока на договора]. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ...................................................... [Банка].

При възникване на спорове по тази гаранция, те ще се решават в съответствие с действащото законодателство на Република България.

Подпис и печат,

(БАНКА)

Част 6

Приложение №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП, съгласно образец – Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 от ППЗМИП

(попълва се от  участник, определен за изпълнител)

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................................................................................................................................,

постоянен адрес ........................................................................................................................,

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

в качеството ми на ...........................................................,  на ……………………………………………., вписано в ..................................................., с ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………… ....................................................,

данъчен № ...............................................................................................................................,

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка), в размер на: ...................................................................................................................................

имат следния произход:.............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на 						Декларатор: ……….

деклариране: 					(подпис)

Част 6

Приложение №8

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал. 2 ЗМИП, съгласно образец – Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП

(попълва се от  участник, определен за изпълнител)

Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................................................................................................................................,

постоянен адрес ........................................................................................................................,

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

в качеството ми на ...........................................................,  на ……………………………………………., вписано в ..................................................., с ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………… ....................................................,

данъчен № ...............................................................................................................................,

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице, на ЕТ е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН .............................................................................................................................................,

постоянен адрес ........................................................................................................................,

гражданство ..............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,

2.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................................................................................................................,

постоянен адрес.........................................................................................................................,

гражданство................................................................................................................................,

документ за самоличност …………………………………………………….…………........,

3.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................................................................................................................,

постоянен адрес.........................................................................................................................,

гражданство .............................................................................................................................,

документ за самоличност ………………………………………………….…………........

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на 						Декларатор: ……….

деклариране: 					                       (подпис)

# Footnotes

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС