## Sheet1
Приложение №1 към Ценовото предложение
№ на обособената позиция/но-менклатура | Наименования на медицинските изделията и принадлежности по смисъла на ЗМИ и минимални задължителни технически изисквания към тях | Мярка | Производител на медицинското изделие и/или принадлежност/и по смисъла на ЗМИ, и държава на производство /попълва се за номенклатура и единици към номенклатура-та/ | Търговско наименование /попълва се за номенклатура и единици към номенклату-рата/ | Каталожен номер /попълва се за номенклатура и единици към номенклату-рата/ | Прогнозно количество за срок от 24 месеца, съгласно посочената мярка в колона №3 | Цена на мярката посочена в колона 3 в лв. без ДДС /попълва се за номенк-латура и единици към номенкла-турата/ | Обща цена за единица към номенк-латура в лв. без ДДС /попълва се за единици към номенкла-тура/ | Обща цена за номенк-латура в лв. без ДДС /попълва се само за номенклатури/ | Количество и/или брой в оферираната опаковка /попълва се за номенк-латура и единици към номенклату-рата/ | Цена за офери-раната опаковка в колона № 11 в лв. без ДДС /попълва се за номенк-латура и единици към номенкла-турата/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | Доставки на медицински изделия - общи, хирургични и урологични, и принадлежности по смисъла на ЗМИ
1 | Пункционни игли за водачи от 0.025-0,035", до 20 G, 4 и 7 см. | брой |  |  |  | 2000
2 | Тънкостенни пункционни игли с размер 19-20 G и дължина 4-7 см | брой |  |  |  | 1100
3 | Биопсични игли №18 G, 20 см. | брой |  |  |  | 100
4 | Щипка за биопсия 5.5, 6 и 7 fr за юголарен и феморален достъп | брой |  |  |  | 50
5 | Дигитализираща касета, съвместима с дигитайзер Regius 110HQ-RC110/RP-4S, 35x43 см. (14"x17") | брой |  |  |  | 20
6 | Сет за ендоскопска лигатура на езофагелани вариции за ендоскоп с външен диаметър 9 мм и дължина ендоскопа до 1200 мм с поне 6 лигирищи ластични примки | брой |  |  |  | 6
7 | Сет за ендоскопска лигатура на езофагелани вариции за ендоскоп с външен диаметър 12 мм, и дължина на енодскопа до 1200 мм с поне 6 лигирищи ластични примки | брой |  |  |  | 6
8 | Лигатури 30 мм., съвместими с многократен апликатор HX-20 LOOP | брой |  |  |  | 40
9 | Многократен сет за екстракция на вена, съдържащ кабел, арки и държач в метална кутия, подлежащи на автоклавна стерилизация | брой |  |  |  | 2
10 | Филтър за вена кава сет, перманенти и временни | брой |  |  |  | 6
11 | ИГЛА ЗА ПУНКЦИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ, ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА | брой |  |  |  | 4
12 | Хирургично платно за хернио пластики, изработено от полипропилен с ковалентно свързано титаниево покритие, размери 10х15см., тегло до 35гр/м. | брой |  |  |  | 200
13 | ГАСТРОСКОПСКА БИОПСИЧНА ЩИПКА | брой |  |  |  | 20
14 | КОЛОНОСКОПСКА БИОПСИЧНА ЩИПКА | брой |  |  |  | 20
15 | ИГЛИ ЗА СКЛЕРОТЕРАПИЯ GSN | брой |  |  |  | 60
16 | БАЛОН ЕКСТРАКТОР ЗА ХОЛЕДОХ | брой |  |  |  | 4
17 | ПЛАСТМАСОВА ЗЪБОХВАТКА | брой |  |  |  | 60
18 | МАГНИТНА ПЛОЧКА С РАЗМЕРИ 114 ММ X 75 ММ. С 4 МАГНИТНИ ЛЕНТИ ПО ДЪЛЖИНА, ЗА ОСТРИ И РЕЖЕЩИ ПРЕДМЕТИ | брой |  |  |  | 1500
19 | БЪБРЕКОВИДНО ЛЕГЕНЧЕ МЕТАЛ 250 МЛ | брой |  |  |  | 30
20 | КУПИ ЗА РАЗТВОРИ АВТОКЛАВИРАЩИ СЕ ПРИ 134°, 500 МЛ. | брой |  |  |  | 10
21 | ЛЕГЕН ЗА ПРОМИВКА - 3 Л. | брой |  |  |  | 20
22 | ЛЕГЕН 5 Л. 352Х116 ММ | брой |  |  |  | 20
23 | ГРАДУИРАНА КАНА - 2 Л. | брой |  |  |  | 20
24 | ФУНИЯ - ДИАМЕТЪР 150 ММ. | брой |  |  |  | 2
25 | ТАВА ЗА ИНСТРУМЕНТИ 220 Х 151 Х32 ММ | брой |  |  |  | 20
26 | Тавички за инструменти, набраздена основа, с ориен. р-ри 300x250x52 мм., автоклавираща се при 135° | брой |  |  |  | 10
27 | ТАВА ЗА ИНСТРУМЕНТИ И ПРЕВРЪЗКИ С ОРИЕНТ. Р-РИ 270 Х 180 Х41ММ | брой |  |  |  | 20
28 | ТАБЛА ЗА МАНИПУЛАЦИИ, ПЛАСТМАСОВА ПОДЛЕЖАЩА НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ОРИЕНТ. Р-РИ 400 Х 290 Х 21 ММ | брой |  |  |  | 100
29 | КУТИЯ ЗА ЗЪБНИ ПРОТЕЗИ | брой |  |  |  | 100
30 | Кутийка за отстраняване на игли тип табакера с магнитно дъно с ориент. р-ри 12 х 9 см | брой |  |  |  | 108
31 | Органайзер за инструменти с ориент. р-ри 15 х 2.5 см | брой |  |  |  | 108
32 | Органайзер за инструменти с ориент. р-ри 25 х 2.5 см | брой |  |  |  | 216
33 | Сет към ултразвуков трансдюсер, включващ: спринцовка с гел и предпазно покритие за трансдюсера | брой |  |  |  | 24
34 | Единична закачалка за оловни облекла | брой |  |  |  | 60
35 | СТОЙКИ ПОДВИЖНИ ЗА ОЛОВНИ ОБЛЕКЛА С ФИКСИРАНИ ЗАКАЧАЛКИ
35.1. | СТОЙКА ПОДВИЖНА ЗА 10 ОЛОВНИ ОБЛЕКЛА С ФИКСИРАНИ ЗАКАЧАЛКИ/ 12 КГ | брой |  |  |  | 8
35.2. | СТОЙКА ПОДВИЖНА ЗА 6 ОЛОВНИ ОБЛЕКЛА С ФИКСИРАНИ ЗАКАЧАЛКИ/ 10 КГ | брой |  |  |  | 4
36 | Електроден спрей, флакон от 250 мл. | опаковка |  |  |  | 1000
37 | Течен антисептик за обработка на кожа, рани и лигавици, съдържащи октенидиндихидрохлорид опак. до 1 л. | литър |  |  |  | 1060
38 | Антисептик на базата на алкохоли и октенидиндихидрохлорид с пулверизатор опак. до 1 л. | литър |  |  |  | 400
39 | Ножица от неръждаема стомана, с остри върхове 13 см с протектор за острието | брой |  |  |  | 180
40 | Тънка ножица от неръждаема стомана с остри върхове , права - 11.5 см | брой |  |  |  | 68
41 | Халогенни крушки за операционна лампа ХАНАУ ЛУКС – 22.8V 50 W - 10бр. и 22.8V 75W | брой
41.1. | Халогенни крушки за операционна лампа ХАНАУ ЛУКС – 22.8V 50 W |  |  |  |  | 10
41.2. | Халогенни крушки за операционна лампа ХАНАУ ЛУКС – 22.8V 75W |  |  |  |  | 20
42 | Стълбичка за подпомагане повдигането на пациентите; с карабинер, за лесно захващане за болничното легло; с 5 бр. дървени ръкохватки, разположени на еднакво разстояние, за подпомагане повдигането на пациента | брой |  |  |  | 40
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________ (Име и Фамилия)
(Длъжност на управляващия дружеството на участника)