## Sheet1
Приложение №1 към Ценовото предложение
№ на обособената позиция/но-менклатура | Наименования на медицинските изделията и принадлежности по смисъла на ЗМИ и минимални задължителни технически изисквания към тях | Мярка | Производител на медицинското изделие и/или принадлежност/и по смисъла на ЗМИ, и държава на производство /попълва се за номенклатура и единици към номенклатура-та/ | Търговско наименование /попълва се за номенклатура и единици към номенклату-рата/ | Каталожен номер /попълва се за номенклатура и единици към номенклату-рата/ | Прогнозно количество за срок от 24 месеца, съгласно посочената мярка в колона №3 | Цена на мярката посочена в колона 3 в лв. без ДДС /попълва се за номенк-латура и единици към номенкла-турата/ | Обща цена за единица към номенк-латура в лв. без ДДС /попълва се за единици към номенкла-тура/ | Обща цена за номенк-латура в лв. без ДДС /попълва се само за номенклатури/ | Количество и/или брой в оферираната опаковка /попълва се за номенк-латура и единици към номенклату-рата/ | Цена за офери-раната опаковка в колона № 11 в лв. без ДДС /попълва се за номенк-латура и единици към номенкла-турата/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
IV | Доставки на медицински изделия /консумативи/ за медицинско оборудване и принадлежности по смисъла на ЗМИ
1 | ХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ЕКГ - SCHARZER, 21/28 см |  |  |  |  | 60
2 | EКГ кабел, съвместим за работа с ЕКГ апарат CAREWELL, модел T12 |  |  |  |  | 2
3 | Консумативи съвместими за работа с дефибрилатор DefiMonitor EVO 1, Metrax, Gmbh, Германия,
3.1. | ТЕРМОХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ДЕФИБРИЛАТОР DefiMonitor EVO 1, Metrax, Gmbh, Германия |  |  |  |  | 20
3.2. | Еднократни електроди за възрастни, съвместими за работа с дефибрилатор DefiMonitor EVO 1, Metrax, Gmbh, Германия, чифт от 2 бр. |  |  |  |  | 1000
4 | Консумативи съвместими с монитори Datascope Trio
4.1. | Cuff NIBP Resualbe, adult 27,5 - 36,5 см. |  |  |  |  | 2
4.2. | Lead wires, Snap, 3 lead, 24" |  |  |  |  | 2
5 | Консумативи за термодилуция, съвместими с монитори DASH 3000
5.1. | Кабел за синхронизация, IEC, 9 FT, съвместим с монитор модел DASH 3000 |  |  |  |  | 12
5.2. | Probe in-line injectat critikit 0,9 m. (Spectramed), съвместим с монитор модел DASH 3000 |  |  |  |  | 6
6 | Маншета за измерване на неинвазивно кръвно налягане, стандартна, 24-32 см., съвместима за работа с холтер RR, модел ABPM-05, MEDITECH |  |  |  |  | 10
7 | Консумативи, съвместими с апаратура на AESCULAP
7.1. | КАБЕЛ СЪВМЕСТИМ СЪС СТЕРНОТОМ AESCULAP |  |  |  |  | 5
7.2. | ГЛАВА СЪВМЕСТИМА СЪС СТЕРНОТОМ AESCULAP С КОНЗОЛА И НОЖЧЕ ОКСИЛИРАЩА ЧЕСТОТА 3.2 ММ |  |  |  |  | 5
7.3. | НОЖЧЕ С Р-РИ: 35ММ 0.6 ММ 1.1 ММ, СЪВМЕСТИМО СЪС СТЕРНОТОМ AESCULAP |  |  |  |  | 100
7.4. | КАБЕЛ ЗА ПОЛИПЕКТОМ СЪВМЕСТИМИ С АПАРАТУРА GN 640 AESCULAP |  |  |  |  | 2
7.5. | КОШНИЦА НА ДОРМИЕ СЪВМЕСТИМА С АПАРАТУРА GN 640 AESCULAP |  |  |  |  | 10
7.6. | КАБЕЛ ЗА НЕУТРАЛЕН ЕЛЕКТРОД СЪВМЕСТИМ С ЕЛЕКТРОНОЖ GN 640 AESCULAP |  |  |  |  | 16
7.7. | КАБЕЛ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ ЗА ВИСОКОЧЕСТОТЕН ТОК СЪВМЕСТИМ С ЕЛЕКТРОНОЖ GN 300 AESCULAP, 3,5 М. ДЪЛЖИНА |  |  |  |  | 4
7.8. | КАБЕЛ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ GN 202 ЗА ВИСОКОЧЕСТОТЕН ТОК СЪВМЕСТИМ С ЕЛЕКТРОНОЖ GN 300 AESCULAP |  |  |  |  | 4
7.9. | НЕУТРАЛЕН ЕЛЕКТРОД СЪВМЕСТИМ С ЕЛЕКТРОНОЖ GN 640 AESCULAP |  |  |  |  | 300
7.10. | РЪКОХВАТКА С ДВА БУТОНА СЪВМЕСТИМА С ЕЛЕКТРОНОЖ GN 640 AESCULAP |  |  |  |  | 100
7.11. | КАБЕЛ КЪМ РЪКОХВАТКА С ДВА БУТОНА, СЪВМЕСТИМ С ЕЛЕКТРОНОЖ GN 640 AESCULAP |  |  |  |  | 240
7.12. | КАБЕЛ ТИП ЩИПКА ЗА ЕДНОКРАТЕН НЕУТРАЛЕН ЕЛЕКТРОД СЪВМЕСТИМ С ЕЛЕКТРОНОЖ GN 640 AESCULAP |  |  |  |  | 10
7.13. | СОНДИ ЗА АРГОН ПЛАЗМА С ДИАМЕТЪР 3,2 ММ И ДЪЛЖИНА 2,2 М СЪВМЕСТИМИ С АПАРАТУРА GN 370 AESCULAP |  |  |  |  | 20
7.14. | СОНДИ ЗА АРГОН ПЛАЗМА С ДИАМЕТЪР 2,3ММ И ДЪЛЖИНА 2,2 М СЪВМЕСТИМИ С АПАРАТУРА GN 370 AESCULAP |  |  |  |  | 20
7.15. | ДРЪЖКА ЗА АРГОН ПЛАЗМА, СЪВМЕСТИМА С АПАРАТУРА GN 370 AESCULAP |  |  |  |  | 4
7.16. | КАБЕЛ ЗА АРГОН ПЛАЗМА, СЪВМЕСТИМ С АПАРАТУРА GN 370 AESCULAP |  |  |  |  | 4
7.17. | СЕТ ЗА АСПИРАЦИЯ И ИРИГАЦИЯ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ, СЪВМЕСТИМИ С АПАРАТУРА ЕСКУЛАП |  |  |  |  | 4
7.18. | ШЛАУХ ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ, СЪВМЕСТИМИ С АПАРАТУРА ЕСКУЛАП |  |  |  |  | 4
8 | Консумативи и резервни части, съвместими с монитори Хеллиге, модел SMU 630
8.1. | Основен пациентен кабел, 5-жилен, 2,2 м. дължина, съвместим с монитори Хеллиге, модел SMU 630 |  |  |  |  | 2
8.2. | Кабел с датчик за измерване на ректална температура, за многократна употреба съвместим с монитор SMU 630 HELLIGE |  |  |  |  | 2
8.3. | Кабел с датчик за термодилуция, модел probe in-line за многократна употреба, съвместим с монитор SMU 630 |  |  |  |  | 2
8.4. | Комплект електродни кабели, 5 бр., 130 см. към основен пациентен кабел, 5-жилен, 2,2 м. дължина, съвместим с монитори Хеллиге, модел SMU 630 |  |  |  |  | 2
8.5. | Кабел за измерване на инвазивно налягане с накрайник за трансдюсер модел ST-33, CODAN, съвместим с монитор Хеллиге SMU 630, с дължина, не по-малко от 3.5 м. |  |  |  |  | 2
8.6. | Кабел за измерване на инвазивно налягане с накрайник трансдюсер модел ST-33, CODAN, съвместим с монитор Bene View T5 - Mindray, с дължина 2.5 м. |  |  |  |  | 2
8.7. | Сензор за сатурация, съвместим с монитори Хеллиге, модел SMU 630 |  |  |  |  | 10
8.8. | Температурен сензор, 4 мм. диаметър, автоклавируем, за многократна употреба езофагиален, съвместим с монитори Хеллиге, модел SMU 630 |  |  |  |  | 10
9 | Стойка за трансдюсер за инвазивно кръвно налягане, съвместима с камера за налягане модел ST-33, CODAN |  |  |  |  | 12
10 | Кабел за измерване на инвазивно налягане с накрайник за сет модел ST-33, CODAN, съвместим с монитор Хеллиге SMU 630, с дължина, не по-малко от 3.5 м. |  |  |  |  | 10
11 | Кабел за измерване на инвазивно налягане с накрайник за сет модел ST-33, CODAN, съвместим с монитор Bene View T5 - Mindray, с дължина 2.5 м. |  |  |  |  | 8
12 | Мониторинг сет с капачка за трансдюсер, стерилен, 5 бр. в оп. |  |  |  |  | 400
13 | Консумативи, съвместими с контрапулсатори System 98
13.1. | Петжилен екраниран EКГ кабел, съвместим за работа с контрапулсатори System 98 |  |  |  |  | 6
13.2. | Петжилни екранирани накрайници за EКГ, съвместими с контрапулсатори System 98 |  |  |  |  | 6
13.3. | Основен кабел за IBP, съвместим с контрапулсатори System 98 |  |  |  |  | 6
14 | Кабел за връзка към сензор за СО, съвместим с монитор ЕDWARDS VIGILEO/VIGILANCE |  |  |  |  | 10
15 | Цял пациентен ЕКГ кабел с 5 жила, 6-пинов, съвместим с пациентен монитор DAVID SIARE |  |  |  |  | 4
16 | ЕДНОКРАТЕН, БИПОЛЯРЕН, НЕУТРАЛЕН ЕЛЕКТРОД С КАБЕЛ И НАКРАЙНИК, ПЛОЧКА С ТЪНЪК ЩИФТ, ЗА ДЕЦА |  |  |  |  | 20
17 | ЕДНОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ШПАТУЛА, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 69 ММ, ШПАТУЛА 19 ММ |  |  |  |  | 300
18 | ЕДНОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ТОПЧЕ, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 69 ММ, ТОПЧЕ 4 ММ |  |  |  |  | 200
19 | ЕДНОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ШПАТУЛА, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 152 ММ, ШПАТУЛА 19 ММ |  |  |  |  | 100
20 | ЕДНОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ТОПЧЕ, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 136 ММ, ТОПЧЕ 5 ММ |  |  |  |  | 200
21 | МНОГОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ШПАТУЛА, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 69 ММ, ШПАТУЛА 19 ММ |  |  |  |  | 60
22 | МНОГОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ТОПЧЕ, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 69 ММ, ТОПЧЕ 4 ММ |  |  |  |  | 40
23 | МНОГОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ШПАТУЛА, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 152 ММ, ШПАТУЛА 19 ММ |  |  |  |  | 20
24 | МНОГОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ТОПЧЕ, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 136 ММ, ТОПЧЕ 5 ММ |  |  |  |  | 80
25 | Електрод с EDGE покритие, тип „ножче“, 6,9 см. дължина, 5,1 мм. активна дължина, 2,4 мм. накрайник, за еднократна употреба |  |  |  |  | 3000
26 | ЗАЗЕМЯВАЩ КАБЕЛ С БУКСА, С ДЪЛЖИНА 5 М |  |  |  |  | 20
27 | ЗАЗЕМЯВАЩ КАБЕЛ С БУКСА, С ДЪЛЖИНА 1,5 М |  |  |  |  | 10
28 | КАБЕЛИ СЪВМЕСТИМИ С ФИБРИЛАТОР НА ФИРМА SORIN |  |  |  |  | 5
29 | КАБЕЛИ ЗА ДЕФИБРИЛАТОР |  |  |  |  | 10
30 | АКУМУЛАТОРЕН СЕТ С ЩЕКЕР СЪВМЕСТИМ С ПЕРФУЗОРИ FM |  |  |  |  | 20
31 | Линия за измерване на СО2 съвместим с монитор Penlon PM 6000 (удължителна линия към влагоуловител за възрастни) |  |  |  |  | 50
32 | Пръстов сензор за пулсова оксиметрия съвместим с монитор Penlon PM 6000 |  |  |  |  | 8
33 | Влагоуловители към модул за измерване на СО2 съвместими с анестезен апарат Penlon |  |  |  |  | 20
34 | Консумативи съвместими с монитор Vigileo
34.1. | Свързващ кабел към Flo Trac сензор |  |  |  |  | 20
34.2. | Кабел за инвазивно кръвно налягане |  |  |  |  | 20
34.3. | Оптически модул - кабел |  |  |  |  | 20
34.4. | Flo Trac сензор, 152 см. |  |  |  |  | 200
34.5. | Oximetry SVC катетър, сет |  |  |  |  | 400
35 | Камери за инвазивно налягане съвместими с Scwarzer |  |  |  |  | 20
36 | Флоуметър, съвместим с респиратор Хамилтън |  |  |  |  | 20
37 | Инхалационно устройство |  |  |  |  | 80
38. | Специфични консумативи съвместими с апарат мултипараметричен пациентен монитор BSM-6701K LifeScope TR, производство на NIHON KOHDEN
38.1. | 3 - жилен кабел, 0.8 м дължина |  |  |  |  | 4
38.2. | 3/6 жилен свързващ електроден кабел, 3 м дължина |  |  |  |  | 4
38.3. | SPO2 свързващ кабел |  |  |  |  | 4
38.4. | Датчик за сатурация тип щипка |  |  |  |  | 4
38.5. | Маркуч за измерване на неинвазивно артериално налягане |  |  |  |  | 4
38.6. | Маншет за възрастни |  |  |  |  | 4
38.7. | DTX Еднократен трансдюсер за измерване на IBP |  |  |  |  | 200
38.8. | Хартия съвместима с принтер BSM-6000, 10 бр. в кутия |  |  |  |  | 8
38.9. | Батерия съвместима с BSM-6501K |  |  |  |  | 16
39 | Специфични консумативи съвместими с анестезилогичен апарат МАQUET FLOW-i:
39.1. | CO2 еднократен контейнер абсорбер, съвместим с анестезилогичен апарат МАQUET FLOW-i: |  |  |  |  | 408
39.2. | Влагоуловители към модул за измерване на СО2, съвместими с анестезилогичен апарат МАQUET FLOW-i: |  |  |  |  | 60
39.3. | Линия за измерване на СО2, съвместима с анестезилогичен апарат МАQUET FLOW-i (удължителна линия към влагоуловител) |  |  |  |  | 100
39.4. | Филтър влагоабсорбиращ, съвместим с анестезилогичен апарат МАQUET FLOW-i, опаковка x 60 бр. |  |  |  |  | 56
39.5. | Опаковка с контейнери пълни с натроткалк съвместими с анестезиологичен апарат Мaquet Flow I, опаковка x 12 бр. |  |  |  |  | 24
40 | Клапа за биопсичен канал, съвместима за работа с гастроскопи OLIMPYS, 10 бр. в опак. |  |  |  |  | 2
41 | СЕТ ГАСТРАЛЕН СН/FR 20 |  |  |  |  | 10
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________ (Име и Фамилия)
(Длъжност на управляващия дружеството на участника)