## Sheet1
Приложение №1 към Техническото предложение
№ на обособената позиция/но-менклатура | Наименования на медицинските изделията и принадлежности по смисъла на ЗМИ и минимални задължителни технически изисквания към тях | Производител на медицинското изделие и/или принадлежност/и по смисъла на ЗМИ, и държава на производство /попълва се за номенклатура и единици към номенклатурата/ | Търговско наименование /попълва се за номенклатура и единици към номенклату-рата/ | Каталожен номер /попълва се за номенклату-ра и единици към номенклату-рата/ | Описание на медицинското изделие и/или принадлежност/и по смисъла на ЗМИ /попълва се за номенклату-ра и единици към номенклату-рата/ | Количество и/или брой в офери-раната опаковка /попълва се за номенклату-ра и единици към номенклату-рата/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Доставки на медицински изделия - общи, хирургични, урологични и принадлежности по смисъла на ЗМИ
1 | Пункционни игли за водачи от 0.025-0,035", до 20 G, 4 и 7 см.
2 | Тънкостенни пункционни игли с размер 19-20 G и дължина 4-7 см
3 | Биопсични игли №18 G, 20 см.
4 | Щипка за биопсия 5.5, 6 и 7 fr за юголарен и феморален достъп
5 | Дигитализираща касета, съвместима с дигитайзер Regius 110HQ-RC110/RP-4S, 35x43 см. (14"x17")
6 | Сет за ендоскопска лигатура на езофагелани вариции за ендоскоп с външен диаметър 9 мм и дължина ендоскопа до 1200 мм с поне 6 лигирищи ластични примки
7 | Сет за ендоскопска лигатура на езофагелани вариции за ендоскоп с външен диаметър 12 мм, и дължина на енодскопа до 1200 мм с поне 6 лигирищи ластични примки
8 | Лигатури 30 мм., съвместими с многократен апликатор HX-20 LOOP
9 | Многократен сет за екстракция на вена, съдържащ кабел, арки и държач в метална кутия, подлежащи на автоклавна стерилизация
10 | Филтър за вена кава сет, перманенти и временни
11 | ИГЛА ЗА ПУНКЦИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ, ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА
12 | Хирургично платно за хернио пластики, изработено от полипропилен с ковалентно свързано титаниево покритие, размери 10х15см., тегло до 35гр/м.
13 | ГАСТРОСКОПСКА БИОПСИЧНА ЩИПКА
14 | КОЛОНОСКОПСКА БИОПСИЧНА ЩИПКА
15 | ИГЛИ ЗА СКЛЕРОТЕРАПИЯ GSN
16 | БАЛОН ЕКСТРАКТОР ЗА ХОЛЕДОХ
17 | ПЛАСТМАСОВА ЗЪБОХВАТКА
18 | МАГНИТНА ПЛОЧКА С РАЗМЕРИ 114 ММ X 75 ММ. С 4 МАГНИТНИ ЛЕНТИ ПО ДЪЛЖИНА, ЗА ОСТРИ И РЕЖЕЩИ ПРЕДМЕТИ
19 | БЪБРЕКОВИДНО ЛЕГЕНЧЕ МЕТАЛ 250 МЛ
20 | КУПИ ЗА РАЗТВОРИ АВТОКЛАВИРАЩИ СЕ ПРИ 134°, 500 МЛ.
21 | ЛЕГЕН ЗА ПРОМИВКА - 3 Л.
22 | ЛЕГЕН 5 Л. 352Х116 ММ
23 | ГРАДУИРАНА КАНА - 2 Л.
24 | ФУНИЯ - ДИАМЕТЪР 150 ММ.
25 | ТАВА ЗА ИНСТРУМЕНТИ 220 Х 151 Х32 ММ
26 | Тавички за инструменти, набраздена основа, с ориен. р-ри 300x250x52 мм., автоклавираща се при 135°
27 | ТАВА ЗА ИНСТРУМЕНТИ И ПРЕВРЪЗКИ С ОРИЕНТ. Р-РИ 270 Х 180 Х41ММ
28 | ТАБЛА ЗА МАНИПУЛАЦИИ, ПЛАСТМАСОВА ПОДЛЕЖАЩА НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ОРИЕНТ. Р-РИ 400 Х 290 Х 21 ММ
29 | КУТИЯ ЗА ЗЪБНИ ПРОТЕЗИ
30 | Кутийка за отстраняване на игли тип табакера с магнитно дъно с ориент. р-ри 12 х 9 см
31 | Органайзер за инструменти с ориент. р-ри 15 х 2.5 см
32 | Органайзер за инструменти с ориент. р-ри 25 х 2.5 см
33 | Сет към ултразвуков трансдюсер, включващ: спринцовка с гел и предпазно покритие за трансдюсера
34 | Единична закачалка за оловни облекла
35 | СТОЙКИ ПОДВИЖНИ ЗА ОЛОВНИ ОБЛЕКЛА С ФИКСИРАНИ ЗАКАЧАЛКИ
35.1. | СТОЙКА ПОДВИЖНА ЗА 10 ОЛОВНИ ОБЛЕКЛА С ФИКСИРАНИ ЗАКАЧАЛКИ/ 12 КГ
35.2. | СТОЙКА ПОДВИЖНА ЗА 6 ОЛОВНИ ОБЛЕКЛА С ФИКСИРАНИ ЗАКАЧАЛКИ/ 10 КГ
36 | Електроден спрей, флакон от 250 мл.
37 | Течен антисептик за обработка на кожа, рани и лигавици, съдържащи октенидиндихидрохлорид опак. до 1 л.
38 | Антисептик на базата на алкохоли и октенидиндихидрохлорид с пулверизатор опак. до 1 л.
39 | Ножица от неръждаема стомана, с остри върхове 13 см с протектор за острието
40 | Тънка ножица от неръждаема стомана с остри върхове , права - 11.5 см
41 | Халогенни крушки за операционна лампа ХАНАУ ЛУКС – 22.8V 50 W - 10бр. и 22.8V 75W
41.1. | Халогенни крушки за операционна лампа ХАНАУ ЛУКС – 22.8V 50 W
41.2. | Халогенни крушки за операционна лампа ХАНАУ ЛУКС – 22.8V 75W
42 | Стълбичка за подпомагане повдигането на пациентите; с карабинер, за лесно захващане за болничното легло; с 5 бр. дървени ръкохватки, разположени на еднакво разстояние, за подпомагане повдигането на пациента
II | Доставки на медицински изделия за дезинфекция
1 | КОНЦЕНТРАТ ГЛУТАРАЛДЕХИД ФЛАКОН ОТ 25 мл
III | Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за стерилизация
1 | НАГЪНАТА ХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С АВТОКЛАВ HS 66
2 | ХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ПРИНТЕР ЗА МИАЛНА МАШИНА "ДЕКОМАТ" /РОЛКИ/
3 | ПРИНТЕРНА ЛЕНТА СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ПАКЕТАЖНА МАШИНА HAWO 850
4 | ПИСЕЦ СЪВМЕСТИМ ЗА РАБОТА С ПРИНТЕР ЗА АВТОКЛАВ HS 66
IV | Доставки на медицински изделия /консумативи/ за медицинско оборудване и принадлежности по смисъла на ЗМИ
1. | ХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ЕКГ - SCHARZER, 21/28 см
2. | EКГ кабел, съвместим за работа с ЕКГ апарат CAREWELL, модел T12
3. | Консумативи съвместими за работа с дефибрилатор DefiMonitor EVO 1, Metrax, Gmbh, Германия,
3.1. | ТЕРМОХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ДЕФИБРИЛАТОР DefiMonitor EVO 1, Metrax, Gmbh, Германия
3.2. | Еднократни електроди за възрастни, съвместими за работа с дефибрилатор DefiMonitor EVO 1, Metrax, Gmbh, Германия, чифт от 2 бр.
4. | Консумативи съвместими с монитори Datascope Trio
4.1. | Cuff NIBP Resualbe, adult 27,5 - 36,5 см.
4.2. | Lead wires, Snap, 3 lead, 24"
5 | Консумативи за термодилуция, съвместими с монитори DASH 3000
5.1. | Кабел за синхронизация, IEC, 9 FT, съвместим с монитор модел DASH 3000
5.2. | Probe in-line injectat critikit 0,9 m. (Spectramed), съвместим с монитор модел DASH 3000
6. | Маншета за измерване на неинвазивно кръвно налягане, стандартна, 24-32 см., съвместима за работа с холтер RR, модел ABPM-05, MEDITECH
7. | Консумативи, съвместими с апаратура на AESCULAP
7.1. | КАБЕЛ СЪВМЕСТИМ СЪС СТЕРНОТОМ AESCULAP
7.2. | ГЛАВА СЪВМЕСТИМА СЪС СТЕРНОТОМ AESCULAP С КОНЗОЛА И НОЖЧЕ ОКСИЛИРАЩА ЧЕСТОТА 3.2 ММ
7.3. | НОЖЧЕ С Р-РИ: 35ММ 0.6 ММ 1.1 ММ, СЪВМЕСТИМО СЪС СТЕРНОТОМ AESCULAP
7.4. | КАБЕЛ ЗА ПОЛИПЕКТОМ СЪВМЕСТИМИ С АПАРАТУРА GN 640 AESCULAP
7.5. | КОШНИЦА НА ДОРМИЕ СЪВМЕСТИМА С АПАРАТУРА GN 640 AESCULAP
7.6. | КАБЕЛ ЗА НЕУТРАЛЕН ЕЛЕКТРОД СЪВМЕСТИМ С ЕЛЕКТРОНОЖ GN 640 AESCULAP
7.7. | КАБЕЛ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ ЗА ВИСОКОЧЕСТОТЕН ТОК СЪВМЕСТИМ С ЕЛЕКТРОНОЖ GN 300 AESCULAP, 3,5 М. ДЪЛЖИНА
7.8. | КАБЕЛ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ GN 202 ЗА ВИСОКОЧЕСТОТЕН ТОК СЪВМЕСТИМ С ЕЛЕКТРОНОЖ GN 300 AESCULAP
7.9. | НЕУТРАЛЕН ЕЛЕКТРОД СЪВМЕСТИМ С ЕЛЕКТРОНОЖ GN 640 AESCULAP
7.10. | РЪКОХВАТКА С ДВА БУТОНА СЪВМЕСТИМА С ЕЛЕКТРОНОЖ GN 640 AESCULAP
7.11. | КАБЕЛ КЪМ РЪКОХВАТКА С ДВА БУТОНА, СЪВМЕСТИМ С ЕЛЕКТРОНОЖ GN 640 AESCULAP
7.12. | КАБЕЛ ТИП ЩИПКА ЗА ЕДНОКРАТЕН НЕУТРАЛЕН ЕЛЕКТРОД СЪВМЕСТИМ С ЕЛЕКТРОНОЖ GN 640 AESCULAP
7.13. | СОНДИ ЗА АРГОН ПЛАЗМА С ДИАМЕТЪР 3,2 ММ И ДЪЛЖИНА 2,2 М СЪВМЕСТИМИ С АПАРАТУРА GN 370 AESCULAP
7.14. | СОНДИ ЗА АРГОН ПЛАЗМА С ДИАМЕТЪР 2,3ММ И ДЪЛЖИНА 2,2 М СЪВМЕСТИМИ С АПАРАТУРА GN 370 AESCULAP
7.15. | ДРЪЖКА ЗА АРГОН ПЛАЗМА, СЪВМЕСТИМА С АПАРАТУРА GN 370 AESCULAP
7.16. | КАБЕЛ ЗА АРГОН ПЛАЗМА, СЪВМЕСТИМ С АПАРАТУРА GN 370 AESCULAP
7.17. | СЕТ ЗА АСПИРАЦИЯ И ИРИГАЦИЯ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ, СЪВМЕСТИМИ С АПАРАТУРА ЕСКУЛАП
7.18. | ШЛАУХ ЗА ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ, СЪВМЕСТИМИ С АПАРАТУРА ЕСКУЛАП
8 | Консумативи и резервни части, съвместими с монитори Хеллиге, модел SMU 630
8.1. | Основен пациентен кабел, 5-жилен, 2,2 м. дължина, съвместим с монитори Хеллиге, модел SMU 630
8.2. | Кабел с датчик за измерване на ректална температура, за многократна употреба съвместим с монитор SMU 630 HELLIGE
8.3. | Кабел с датчик за термодилуция, модел probe in-line за многократна употреба, съвместим с монитор SMU 630
8.4. | Комплект електродни кабели, 5 бр., 130 см. към основен пациентен кабел, 5-жилен, 2,2 м. дължина, съвместим с монитори Хеллиге, модел SMU 630
8.5. | Кабел за измерване на инвазивно налягане с накрайник за трансдюсер модел ST-33, CODAN, съвместим с монитор Хеллиге SMU 630, с дължина, не по-малко от 3.5 м.
8.6. | Кабел за измерване на инвазивно налягане с накрайник трансдюсер модел ST-33, CODAN, съвместим с монитор Bene View T5 - Mindray, с дължина 2.5 м.
8.7. | Сензор за сатурация, съвместим с монитори Хеллиге, модел SMU 630
8.8. | Температурен сензор, 4 мм. диаметър, автоклавируем, за многократна употреба езофагиален, съвместим с монитори Хеллиге, модел SMU 630
9. | Стойка за трансдюсер за инвазивно кръвно налягане, съвместима с камера за налягане модел ST-33, CODAN
10. | Кабел за измерване на инвазивно налягане с накрайник за сет модел ST-33, CODAN, съвместим с монитор Хеллиге SMU 630, с дължина, не по-малко от 3.5 м.
11. | Кабел за измерване на инвазивно налягане с накрайник за сет модел ST-33, CODAN, съвместим с монитор Bene View T5 - Mindray, с дължина 2.5 м.
12. | Мониторинг сет с капачка за трансдюсер, стерилен, 5 бр. в оп.
13. | Консумативи, съвместими с контрапулсатори System 98
13.1. | Петжилен екраниран EКГ кабел, съвместим за работа с контрапулсатори System 98
13.2. | Петжилни екранирани накрайници за EКГ, съвместими с контрапулсатори System 98
13.3. | Основен кабел за IBP, съвместим с контрапулсатори System 98
14. | Кабел за връзка към сензор за СО, съвместим с монитор ЕDWARDS VIGILEO/VIGILANCE
15. | Цял пациентен ЕКГ кабел с 5 жила, 6-пинов, съвместим с пациентен монитор DAVID SIARE
16. | ЕДНОКРАТЕН, БИПОЛЯРЕН, НЕУТРАЛЕН ЕЛЕКТРОД С КАБЕЛ И НАКРАЙНИК, ПЛОЧКА С ТЪНЪК ЩИФТ, ЗА ДЕЦА
17. | ЕДНОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ШПАТУЛА, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 69 ММ, ШПАТУЛА 19 ММ
18. | ЕДНОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ТОПЧЕ, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 69 ММ, ТОПЧЕ 4 ММ
19. | ЕДНОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ШПАТУЛА, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 152 ММ, ШПАТУЛА 19 ММ
20. | ЕДНОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ТОПЧЕ, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 136 ММ, ТОПЧЕ 5 ММ
21. | МНОГОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ШПАТУЛА, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 69 ММ, ШПАТУЛА 19 ММ
22. | МНОГОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ТОПЧЕ, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 69 ММ, ТОПЧЕ 4 ММ
23. | МНОГОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ШПАТУЛА, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 152 ММ, ШПАТУЛА 19 ММ
24. | МНОГОКРАТНО НОЖЧЕ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ, ТИП ТОПЧЕ, ЩИФТ 2,4 ММ ДЪЛЖИНА 136 ММ, ТОПЧЕ 5 ММ
25. | Електрод с EDGE покритие, тип „ножче“, 6,9 см. дължина, 5,1 мм. активна дължина, 2,4 мм. накрайник, за еднократна употреба
26. | ЗАЗЕМЯВАЩ КАБЕЛ С БУКСА, С ДЪЛЖИНА 5 М
27. | ЗАЗЕМЯВАЩ КАБЕЛ С БУКСА, С ДЪЛЖИНА 1,5 М
28. | КАБЕЛИ СЪВМЕСТИМИ С ФИБРИЛАТОР НА ФИРМА SORIN
29. | КАБЕЛИ ЗА ДЕФИБРИЛАТОР
30. | АКУМУЛАТОРЕН СЕТ С ЩЕКЕР СЪВМЕСТИМ С ПЕРФУЗОРИ FM
31. | Линия за измерване на СО2 съвместим с монитор Penlon PM 6000 (удължителна линия към влагоуловител за възрастни)
32. | Пръстов сензор за пулсова оксиметрия съвместим с монитор Penlon PM 6000
33. | Влагоуловители към модул за измерване на СО2 съвместими с анестезен апарат Penlon
34. | Консумативи съвместими с монитор Vigileo
34.1. | Свързващ кабел към Flo Trac сензор
34.2. | Кабел за инвазивно кръвно налягане
34.3. | Оптически модул - кабел
34.4. | Flo Trac сензор, 152 см.
34.5. | Oximetry SVC катетър, сет
35. | Камери за инвазивно налягане съвместими с Scwarzer
36. | Флоуметър, съвместим с респиратор Хамилтън
37. | Инхалационно устройство
38. | Специфични консумативи съвместими с апарат мултипараметричен пациентен монитор BSM-6701K LifeScope TR, производство на NIHON KOHDEN
38.1. | 3 - жилен кабел, 0.8 м дължина
38.2 | 3/6 жилен свързващ електроден кабел, 3 м дължина
38.3. | SPO2 свързващ кабел
38.4. | Датчик за сатурация тип щипка
38.5. | Маркуч за измерване на неинвазивно артериално налягане
38.6. | Маншет за възрастни
38.7. | DTX Еднократен трансдюсер за измерване на IBP
38.8. | Хартия съвместима с принтер BSM-6000, 10 бр. в кутия
38.9. | Батерия съвместима с BSM-6501K
39. | Специфични консумативи съвместими с анестезилогичен апарат МАQUET FLOW-i:
39.1. | CO2 еднократен контейнер абсорбер, съвместим с анестезилогичен апарат МАQUET FLOW-i:
39.2. | Влагоуловители към модул за измерване на СО2, съвместими с анестезилогичен апарат МАQUET FLOW-i:
39.3. | Линия за измерване на СО2, съвместима с анестезилогичен апарат МАQUET FLOW-i (удължителна линия към влагоуловител)
39.4. | Филтър влагоабсорбиращ, съвместим с анестезилогичен апарат МАQUET FLOW-i, опаковка x 60 бр.
39.5. | Опаковка с контейнери пълни с натроткалк съвместими с анестезиологичен апарат Мaquet Flow I, опаковка x 12 бр.
40. | Клапа за биопсичен канал, съвместима за работа с гастроскопи OLIMPYS, 10 бр. в опак.
41. | СЕТ ГАСТРАЛЕН СН/FR 20
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________ (Име и Фамилия)
(Длъжност на управляващия дружеството на участника)